## Preisliste
Leistungsstammnummer / Kurztext | Einheit | RV_Partner A EP in € | RV_Partner B EP in €
6000031716 Totalabbruch Trockenbaukonstruktionen | M2 | 32.48 | 76
6000031712 Totalabbruch v.Mauerwerk aller Stärken | M3 | 248.59 | 248.5913
6000031718 Tür- und Metallgitterelemente ,ausb./ents. | M2 | 25.47 | 62
6000001739 Bodenbel. Kunstst/Kautsch/text.B. besei. | M2 | 18.15 | 25
6000005289 Stahltürblatt einflg. demontieren und entsorgen | ST | 92.94 | 160
6000004202 Stahltür zweiflgl demontieren und entsorgen | ST | 171.23 | 240
6000036650 Brandschutzverkl. L90 2-4-seitig | M2 | 52.09 | 75
6000036770 Wärmeschutzfolien demontieren/entsorgen | ST | 41.23 | 55
6000036771 Bauseits bereitgestellt Isolierglasscheibe einbauen | ST | 129.57 | 129.5652
6000036651 Rückbau Carrierverteilung Outdoor | ST | 443.4 | 443.4011
6000036652 Rückbau Carrierverteilung | ST | 345.29 | 345.2924
6000006544 Demontage Kabel und Leitungen <=4mm² | M | 1.34 | 1.3442
6000006543 Demontage Kabel und Leitungen >4 <25mm² | M | 2.33 | 2.3285
6000025260 Demontage v. Kabel,Einzelschellenverleg. | M | 3.26 | 3.2596
6000009678 Elektro-Installationskanal demontieren | M | 4.63 | 4.6348
6000024404 Demontage, Entsorgung Klimagerätekombination | ST | 801.87 | 801.8713
6000024405 Ablassen u. Entsorgung von Kältemittel. | KG | 41.22 | 41.22
6000017031 Demontage Lüftungskanäle | M | 28.53 | 28.5285
6000036653 Demontage Flächenrost | M2 | 40.33 | 40.3286
6000032916 Öffnung ausmauern, MW, bis 36,5 cm | M3 | 557.57 | 557.5664
6000018759 Verblendsteine einzeln austauschen | ST | 60.05 | 60.0474
6000005246 Estrich-Löcher schließen | ST | 35.18 | 50
6000036654 min. Putz, 1-lagig, innen | M2 | 23.49 | 23.4946
6000032930 Kalkzementputz, 1-lagig, innen | M2 | 26.22 | 26.2152
6000031697 Überholungsbeschichtung Innenbereich | M2 | 6.02 | 9.5
6000021842 Instandsetzen von Bodenfliesen(ST) | ST | 48.29 | 58
6000008318 Schott.Wand,S90,bis 10 cm2,wied.herst. | ST | 26.74 | 39.5
6000003944 Wiederherst. Brandsch.Ki. <2000cm² | ST | 283.77 | 305.5
6000000472 Plattenschott Öffnungsgröße bis 0,50 qm | ST | 138.29 | 138.2936
6000000474 Plattenschott Öffnungsgröße von 0,51 qm bis 0,90 qm | ST | 217.3 | 280.5
6000011194 Steinschott,leichte Trennwand,bis 0,50 qm | ST | 1009.95 | 1100
6000036655 Intumeszierende Masse | ST | 34.19 | 46
1013023220 Deckenaussparungen schließen,0,05-0,25m2 | ST | 106.17 | 106.1693
1324035020 Sockelfliesen ausbessern | M | 36.42 | 36.4167
6000036656 Linoleum-, PVC-, Gummibelag ausbessern | M2 | 96.77 | 124
6000001751 Kernsockell.,PVC-hart, 60mm, einf. | M | 9.19 | 9.1903
6000031764 Stundenlohn Facharbeiter | H | 41.83 | 45.5
6000031767 Stundenlohn Helfer | H | 32.15 | 36.5
6000008560 Rollgerüst, h<3,0m, min. bxl=0,75x2,0m | ST | 62.11 | 62.1086
6000008562 Rollgerüst, h>3,0m, min. bxl=0,75x2,0m | ST | 102.55 | 102.5525
6000036657 Schuttcontainer bis 3 m3 | ST | 323.64 | 323.6413
6000036658 Fotodokumentation | ST | 125.85 | 125.8549
Note on A3: Totalabbruch Trockenbaukonstruktionen, Paneel- und Mineral-faserdecken mit Dämmung und Unterkonstruktion; demontieren und entsorgen. Die Vorlage des Entsorgungsnachweises wird zur Abrechnung gefordert.
Note on A4: Totalabbruch von Mauerwerk aller Stärken einschl. aller Beschichtungen und Bekleidungen incl. Entsorgung. Die Vorlage des Entsorgungsnachweises wird zur Abrechnung gefordert.
Note on A5: Carrier-Abtrennungen (Einhausungen) aus Metallgitterelementen oder beplankten Holzständerkonstruktionen einschl. deren Befestigungen demontieren und entsorgen. Die Vorlage des Entsorgungsnachweises wird zur Abrechnung gefordert.
Note on A6: Aufnehmen des vorhandenen Bodenbelags aus Kunststoff, Kautschuk oder textilem Belag - Bodenbelag geklebt - mit geeignetem Gerät nach Wahl des AN demontieren und entsorg-en. Die Vorlage des Entsorgungsnachweises wird zur Abrechnung gefordert.
Note on A7: Einflügeliges Stahltürblatt einschl. Zarge und Befestigungen demontieren und entsorgen. Die Vorlage des Entsorgungsnachweises wird zur Abrechnung gefordert.
Note on A8: Zweiflügeliges Stahltürblatt einschl. Zarge und Befestigungen demontieren und entsorgen. Die Vorlage des Entsorgungsnachweises wird zur Abrechnung gefordert.
Note on A9: Brandschutzverkleidung in L90 für Leitungsführungen (Lüftung/ Elektro) einschl. der Befestigungen demontieren und entsorgen. Bekleidung 2-4-seitig
Note on A10: Wärmeschutzfolien an Fenstern rückstandslos entfernen und entsorgen.
Note on A11: Bauseits zwischengelagerte Isolierglasscheibe aus vorhandem Fensterflügel wieder einbauen. Die Leistung beihaltet die Demontage des vorhandenen Einbauteils wie Sandwichplatte oder vergleichbaren Verkleidung, sowei die Remontage der Glasscheibe mit fachgerechte Verklotzung und systemgerechtem Einbau der Glasleisten. Glasleisten ohne eingebauter Dichtung müssen mit Vorlegeband und Silkonfuge fachgerecht abgedichtet werden.
Note on A12: Demontage und Entsorgung Carrierverteilung Outdoor Fabrikat Geyer SZ207T oder ähnlich/ vergleichbar, komplett, einschließlich Sicherung, Zähler, Hauptschalter und Versorgungsleitung der Carrierverteilung von der vorhandenen Stromversorgung. Die Freischaltung der Anlage und die Aktualisierung der Dokumentation ist Bestandteil der Leistungserbringung.
Note on A13: Demontage und Entsorgung Carrierunterverteilung mit Zählerbestückung, Bauweise UV-groß, Verteilerschrank Geyer Typ: DA612T oder Bauweise UV-klein, Verteilerschrank Geyer Typ: DA312T einschließlich - bis zu 10 Sicherungsautomaten - fernablesbaren Stromzähler - CU-Potentialausgleichschiene mit Anschlussleitung - zusätzliche Feuchtraumsteckdose - CEE-Stecker Die Freischaltung der Anlage und die Aktualisierung der Dokumentation ist Bestandteil der Leistungserbringung.
Note on A14: Demontage von Kabel und Leitungen, Querschnitt < 4 mm², incl. Abklemmarbeiten und Entsorgung.
Note on A15: Demontage von Kabel und Leitungen, Querschnitt > 4 und < 25 mm², incl. Abklemmarbeiten und Entsorgung.
Note on A16: Demontage von Kabel als Einzelschellenverlegung komplett einschl. entsorgen.
Note on A17: Elektro-Installationskanal aus Hart-PVC als Leitungsführungs-kanal einschließlich Deckel und Halteklammern demontieren und entsorgen.
Note on A18: Klimagerätekombination für die Innnen-und Außenaufstellung (Wand-, Decken- und Dachbereich) bis Kältenennleistung von 15,0 KW mit allen Verbindungsleitungen (Kälte, Tauwasser) einschl. Steuerschaltschrank demontieren und entsorgen. Hinweis: Anwendung nur nach Genehmigung des Auftraggebers.
Note on A19: Kältemittel fachgerecht ablassen und fachgerecht mit Nachweis entsorgen. Hinweis: Anwendung nur nach Genehmigung des Auftraggebers.
Note on A20: Demontage und Entsorgung von Lüftungskanälen < 250 x 250 mm einschl. der Befestigungen.
Note on A21: Kabeltragesystem, bestehend aus Metallabhängungen und Traversen bis 1500 N / m² inkl. Befestigung an Wand, Decke o. mit Stützen, entsprechend 15TR12, fachgerecht demontieren und entsorgen.
Note on A22: Öffnung in Innenwand wie Fenster- oder Türöffnungen oder Wanddurchführungen - nicht belegt - in der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102 mit gängigen Mauersteinen aus Ziegeln, Kalksandsteinen,Porenbeton, ausmauern, inkl. aller erforderlichen Anschlüsse o. ggfl. Verzahnungen. Fläche bündig mit dem Mauerwerk abgleichen. Die Beiputzarbeiten werden gesondert vergütet. Ausführungshöhe bis 4,0 m Wandstärke bis 36,5 cm
Note on A23: Beschädigte Verblendsteine bei Außenwanddurchbrüchen oder Kernbohrungen vorsichtig freistemmen und entsorgen. Verblendsteine (VMz), den vorhandenen Verblendsteinen ange-passt, liefern und mit Vormauermörtel MG IIa einmauern, einschl. Verfugung mit zugelassenem Fertigmörtel, Farbe wie vorhanden. Alles incl. Lieferung und Einbringung der Materialien herstellen.
Note on A24: Estrich-Löcher bis zu 0,5 m² schließen: Reinigen der betreffenden Stellen, lockere Materialien lösen, Löcher schleifen und mit geeignetem Estrichmaterial auffüllen, inkl. Material. Estrichdicke bis ca. 6cm.
Note on A25: Putz, 1-lagig, im Innenbereich einschl. Haftbrücke im Bedarfsfall liefern und herstellen. Putzgrund: mineralisch Mörtelgruppe: P IV a oder P II b Oberfläche: geglättet oder gerieben und gefilzt Putzdicke: 12 - 15 mm Bauteil: Wände und Decken
Note on A26: Kalkzementputz, 1-lagig, im Innenbereich einschl. Haftbrücke im Bedarfsfall liefern und herstellen. Putzgrund: mineralisch Mörtelgruppe: P IIb Oberfläche: abgerieben und gefilzt Putzdicke: 10 mm Bauteil: Wände und Decken
Note on A27: Überholungsbeschichtung im Innenbereich vollflächig deckend, mit Dispersions- oder Latexfarbe ausführen; nach DIN 18363; incl. Material in weiß oder getönt ohne Vollton. Anschlüsse mit dauerelastischem Fugen-Dichtstoff schließen; incl. Material.
Note on A28: Partielles ausbessern von Bodenfliesen inkl. des Mörtelbetts. Auf eine Belagsschonung der verbleibenden Flächen ist zu achten. Herstellen eines tragfähigen Untergrunds und
Note on A29: Mörtelschottungen/ Mineralfaserschottungen in Wandschot- tungen der Widerstandsklasse S90 ausbessern/wieder her- stellen. Größe bis 10 cm² inkl. Material.
Note on A30: Vorhandene Wandschottung mit Brandschutzkissen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Größe bis 2000 cm² wieder herstellen/ergänzen inkl. Material.
Note on A31: Herstellen von Wand und Deckenschottungen der Feuerwider- standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9 mittels Plattenschott, inkl. Material. Plattenschott Öffnungsgröße bis 0,50 qm
Note on A32: Herstellen von Wand und Deckenschottungen der Feuerwider- standsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9 mittels Plattenschott, inkl. Material. Plattenschott Öffnungsgröße von 0,51 qm bis 0,90 qm
Note on A33: Liefern und Herstellen von Brandschutzsteinschottungen der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102, Teil 9, mit Brandschutzsteinen, Rahmen und Brandschutzfüllmasse. Steinschott,leichte Trennwand,bis 0,50 qm
Note on A34: Öffnungen nach Kabelrückzug mit intumeszierender Masse, z.B. Hilti, System CP 611 A,oder gleichwertig und gleichartig, füllen für Fugen in die keine Dichtschnüre eingepasst werden können, für Fugenbreite < 10 mm. Kleinere, runde oder eckige Öffnungen (<50cm2) sind mit intumeszierenden Brandschutzmasse abzudichten und zu für die permanente Brandschottung ist in einer Fugentiefe von mindestens 50 mm herzustellen. Das Ausführungsschild ist vollständig beschriftet neben der Kabelschottung sichtbar zu befestigen.
Note on A35: Deckenaussparungen und -durchbrüche mit Beton in gleicher Güte des Bauteils nachträglich schließen sowie Angleichen der Oberfläche an angrenzende Bauteile, incl. Schalung, kons- truktiver Bewehrung und Anarbeiten an die Leibungen, Durchführungen und Einbauteile. Einzelgröße: über 0,05 bis 0,25 m2 Tiefe : bis 30 cm
Note on A36: Sockelfliesen mit leichten Schäden wie folgt ausbessern: - beschädigte Fliesen, einschl. Dickbett, entfernen, incl. Entsorgen - neue Sockelfliesen in Dickbett einbauen und verfugen / Ab-rechnung nach Gesamtlänge. Sockelfliesen-Nennmaß : 10/20 cm Anteil der beschäd. Fliesen: ca. 10 %
Note on A37: Linoleum-, PVC oder Gummibelag in Kleinflächen < 1 m² fachgerecht ausbessern. Material in Farbe und Beschaffenheit wie vorhanden anpassen.
Note on A38: Sockelleiste aus PVC hart, als Kernsockelleiste, Höhe 60mm, einfarbig, Farbton passend zum Belag, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen, befestigen, inkl. Material.
Note on A39: Verrechnungssatz für Facharbeiter. In dieser Einzelposition werden zusätzlich nicht angebotene Leis- tungen zum Nachweis berechnet. Der Verrechnungssatz enthält alle gesetzlichen und tariflichen Zuschläge, außer Überstunden- zulagen. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl anfallender Stunden.
Note on A40: Verrechnungssatz für Helfer. In dieser Einzelposition werden zusätzlich nicht angebotene Leistungen zum Nachweis berechnet. Der Verrechnungssatz enthält alle gesetzlichen und tariflichen Zuschläge, außer Über- stundenzulagen. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl anfallender Stunden.
Note on A41: Rollgerüst, Standfläche min. 0,75m x 2,00 m, Standhöhe des Ausführenden >2,00m bis 3,00m Anlieferung, Aufbau und Grundvorhaltedauer für 1 Woche, Abbau und Abtransport eines Rollgerüsts nach Unfall-Verhütungsvor- schriften UVV
Note on A42: Rollgerüst, Standfläche min. 0,75m x 2,00 m Standhöhe des Ausführenden > 3,00m bis 4,00 m Anlieferung, Aufbau und Grundvorhaltedauer für 1Woche, Abbau und Abtransport eines Rollgerüsts nach Unfall-Verhütungsvorschriften UVV
Note on A43: Schuttcontainer aufstellen, vorhalten, beseitigen einschließlich der Entsorgung des nicht schadstoffbelasteten Mülls; Grundeinsatzzeit: 1 Woche, Fassungsvermögen bis 3 m3 Der Leistungsstamm kann nur für die Materialien bzw. Leis- tungsstämme genutzt werden, die nicht mit einer eingebundenen Entsorgungungsleistung ausgewiesen sind.
Note on A44: Fotodokumentation als Nachweis der ausgeführten Arbeiten Alle wesentlichen Arbeitsschritte sind mit einer geeigneten digitalen Fotokamera zu dokumentieren. Die Fotos sind mit Datumsschreiber und Uhrzeit zu liefern. Die Übergabe an den AG erfolgt in einer *.doc-Datei mit erläuterndem Kurztext spätestens mit der Schlussrechnung. Darzustellen ist der vorgefunden Startzustand, die wesentlichen Arbeitsschritte und der fertige Zustand.

## Gebietsaufteilung
PLZ-Bereich | Rahmenvertragspartner | RV_Partner gemäß Preisliste
96-97 | Bechert Haustechnik GmbH | B
80-99 | Elektro Moesch GmbH & Co. KG | A
32-33, 40-48, 50-53, 57-59 | Meyer Brandschutz Elektro GmbH | A
01-52, 57-59, 99 | Germerott Innenausbau GmbH & Co. KG | A
60-65 | Rügamer Isolier- und Brandschutz GmbH | A
01-08, 10-19, 39 | BAUDIS Baudienstleistungs und Immobilienservice GmbH | A
51, 53-57, 66-69,70-79 | westfa InfoTEC Matthias Heuel e.K. | A