## Konsultationsbeitrag Anlage 1
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
Wir benötigen Single-Point of contact zur Erleichterung der Abwicklung, eine Meldung an verschiedene Netzbetreiber ist nur mit hohem Kostenaufwand umsetzbar. Dieser zentrale Punkt sollte ein vollständig entflochtener NB oder ein völlig unabhängiges Unternehmen sein um sicherzustellen dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sicher verwahrt sind.
Grundsätzlich sollte auf bestehende Datenmeldungen (Prozessen und Formaten) aufgebaut werden. Es ist zu vermeiden, dass zusätzliche Formate und Schnittstellen geschaffen werden. Für neue Datenmeldungen ist ein Standard festzulegen. Eine individuelle Ausgestaltung von jedem Anschlussnetzbetreiber ist zu vermeiden. Die Datenmeldung sollte sich daher an dem SOGL-Prozess und den Formaten orientieren, ggf. weniger aber keinesfalls mehr Daten. Die konsultierte Anlage mit allen Daten muss abschließend sein. Eine Erweiterung oder Anpassung sollte nur durch einen entsprechenden Festlegungsprozess möglich sein.
Der AB/EIV muss die Wahl haben - auch im Duldungsfall - ob er in MW oder % abgeregelt wird. So werden Ungenauigkeiten in der Bilanzierung verhindert, welche insbesondere in Zeiten hoher RES-Einspeisung auch mit höheren Ausgleichsenergiepreisen behaftet sein können. Wenn es die technische Voraussetzung vor Ort nicht anders zulässt und eine % Abregelung notwendig ist, sollte der NB den korrespondierenden MW-Wert an den AB/EIV mitübermitteln.
Der Zugang zum Regelarbeitsmarkt darf nicht beschränkt werden. Leistung für reine Arbeitsgebote dürfen im RDV nicht berücksichtigt werden, so dass diese im Fall eines Abrufes zur Verfügung steht und keine Pönale durch Nichterbringung anfällt. Ein Ausschluss von Erzeugungsleistung am Regelarbeitsmarkt durch einen möglichen Redispatch ist aus EFET-Sicht inakzeptabel. Alle Anlagen, die am RAM in der jeweiligen Zeitscheibe bieten, bringen ihre für die Erbringung des Gebots notwendige Leistung bei der Meldung des RDV in Abzug. Sobald sie Kenntnis über die Bezuschlagung haben, wird diese dann angepasst. Anderenfalls ist eine entsprechende Entschädigung (entgangene Opportunität) vorzusehen.
Zur Kostenreduzierung sollte sich die Echtzeitdatenlieferung nur auf essentiell benötigte Daten beschränken. EFET erachtet es als zielführend, dass diese benötigten Echtzeitdaten eigenständig beschafft werden und eine entsprechende Datensammlung über bestehende und neue Messeinrichtungen am Netzverknüpfungspunkt durch die Netzbetreiber bereitgestellt werden.
Die finale Entscheidung über eine marktbedingte Abregelung trifft der Direktvermarkter meist erst kurz vor Marktschluss und in den meisten Fällen nicht anlagenscharf, sondern für sein Portfolio. Eine belastbare Information erhält der NB folglich erst kurz vor oder mit Marktschließung. Daher ist zu berücksichtigen, dass sich ein Redispatch und eine marktbedingte Abregelung überschneiden können. Dieses Risiko sollte der NB bei der Planung von Redispatch bedenken.

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges