## Konsultationsbeitrag Anlage 1
all
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | Allgemeines | Allgemeines | 0 |  |  |  | Wir bestehen auf eine unbundling-konforme Umsetzung d.h. keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an die nicht vollständig entflochtenen DSO senden. Für den Einsatz sind sie nur im Ausnahmefall relevant, da mit Standardkosten gearbeitet wird. Das Settlement kann z.B. über einen Dienstleister erfolgen. Dabei muss sichergestellt sein, dass dieser nicht mit DSO verflochten ist. Sobald solche Daten in einem Konzern vorliegen, kann nicht 100% ausgeschlossen werden, dass Teile doch in den vertrieblichen Bereich gehen. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Allgemeines | Allgemeines | 0 |  |  |  | Bei der bereits abgeschlossenen Prozesskonsultation wird zwischen initialen Stammdaten und angereicherten Stammdaten unterschieden. In der nun vorliegenden Konsultation wird hier nicht unterschieden. Wer sendet nun welche Stammdaten? Wer legt fest, was eine „steuerbare Ressource“ umfasst? Das sollte der EIV entscheiden dürfen. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung | Tab |  |  |  | Ist hier ein Fehler? Sollten das auch Anlagen < 1MW melden? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) | Tab |  |  |  | Eine Beschränkung auf nur zwei Teilbereiche ist nicht sachgerecht. Es ist notwendig bis zu 5 Teilbereiche zuzulassen. Die Unschärfen z.B. in Startkosten sind sonst zu groß. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert | Tab |  |  |  | warum gibt es keine analoge Regelung zum Duldungsfall? Die Ansteuerung kann aus IT-Gründen ausnahmsweise auch in % erfolgen, allerdings muss für EIV/AB und NB klar sein, welcher MW-Wert viertelstundenscharf dahintersteht. Diesen sollte der NB dem AB/EIV senden. Wie soll sonst sauber abgerechnet werden und der AB/EIV so gestellt werden, als hätte der Eingriff nicht stattgefunden? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV | Tab |  |  |  | eine Zeitvorgabe muss hier ausgeschlossen werden bzw. klargestellt werden, dass sofern diese Zeitangabe aus Netzbetreibersicht zu lang ist, das nicht zu entschädigungslosen Abregelungen führen darf. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  |  |  | Beide Daten sind zu melden, weil sie sich z.B. bei marktbasierter Abregelung von einander unterscheiden, richtig? Die Übermittlung der Dargebotsleistung ist aus unserer Sicht überflüssig. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
der Wert der vorgehaltenen Leistung kann nicht auf den Wert der präqualifizierten Menge eingegrenzt werden. Insbesondere bei der Erbringung von SRL/MRL ist es notwendig die Anlagen in einem bestimmten Lastbereich zu fahren um die Laständerungsgeschwindigkeitsvorgaben zu erreichen, teilweise verhindert dies eine Abfahrt (Pmin plus Leistungsband plus bezuschlagte Leistung). Die PQ-Leistung ist an dieser Stelle nicht sachgerecht. Im Übrigen ist es in einem notwendig, dass die EIV/AB weiterhin Zugang zu den Regelenergiemärkten haben. Das ist hier nicht sichergestellt, da in der Praxis die zeitliche Planung von Redispatch beim ÜNB und der Bezuschlagung am Regelarbeitsmarkt auseinanderfallen (aktuell kein Problem, mit Start RAM schon). Sobald die Bezuschlagung erfolgt ist (30 Min vor Realtime für die nächsten 4 Stunden) muss der AB/EIV unverzüglich das RDV korrigieren. Eine diesbezügliche Klarstellung wäre hilfreich. Wenn es zu einer Einschränkung am Regelenergiemarkt führt, ist jedem Fall ist dieser Punkt bei den entgangenen Erlösen zu berücksichtigen. Auch eine negative Wechselwirkung mit der Liquidität des RAM ist ggf. nicht ausgeschlossen.
#VALUE! | II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  |  |  | Die Wärmelast an sich führt schon dazu, dass das RDV limitiert ist – beim Hochfahren in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Wärmespeichern (ggf. Wärmenetz über kurze Zeiträume) und beim Herunterfahren durch die Notwendigkeit der Wärmeproduktion. Daher ist der Punkt Besicherung allein nicht ausreichend, sofern keine alternative Wärmeerzeugung zur Verfügung steht bzw. technisch nicht ausreicht (es gibt auch hydraulische Restriktionen in einigen Wärmenetzen) stellt die KWK-Wärmeerzeugung an sich einen schützenswerten Bereich dar uns muss vom RDV abgezogen werden dürfen. Auch hier ist wichtig, dass die Informationen über Wärmelast, Netzverluste etc. sensible Daten sind die nicht in die Hände von Wettbewerbern und verbundenen Unternehmen geraten darf. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  |  |  | Ist das positive Redispatch-Vermögen von z.B. Wind zu melden? Ist einfach Null einzutragen? Bitte klarstellen. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) | Tab |  |  |  | Gilt laut Beschreibung für das Progosemodell. Aber wie ist dann dies zu verstehen? „Bei SEE, die Planungsdaten liefern, errechnet sich diese Zeitreihe aus Pdar – PROD.“ Damit wären wir also im Planwertmodell und diese Passage sollte dann lieber nicht bei diesem Datum zum Prognosemodell stehen. Aus unserer Sicht kann dieser Satz ganz entfallen. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) | Tab |  |  |  | Wie ist das Verhältnis zu 2.21? Wenn 2.21 bis Echtzeit übermittelt werden darf, kann komplett darauf verzichtet und nur auf 4.2 zurückgegriffen werden. Das würde das Prognosemodell vereinfachen. Es muss aber sichergestellt werden, dass bei marktbasierter Abregelung kein bilanzieller Ausgleich von den Netzbetreibern durch den EIV abzunehmen ist. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | II. 4.3 | Wirkleistung | 0 |  |  |  | Entfällt die Übermittlung für Wind, weil ja 4.1 (verfügbare Wirkleistung/Wind und PV) zu übermitteln ist? Bitte klarstellen. Vorzugswürdig ist aus unserer Sicht eine netzseitige Messung, damit auch die Netzseite in einem stabilen System arbeiten und abrufen kann. Der Bypass über die Datenmeldung kann nur eine Übergangslösung sein. Sollten die AB/EIV zur Meldung verpflichtet werden, so müssen die Kosten dafür erstattet werden. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) | Tab |  |  |  | diese Meldung soll nur für Anlagen zwischen 100kW und 1 MW gelten. Die Eingrenzung erschließt sich uns nicht und ist unverhältnismäßig, da es ein sehr kleiner Bereich ist. Über die Meldung der Stammdaten und des RDV (was jede Viertelstunde erfolgt) ist ablesbar wie lange Energie zur Verfügung steht und daher muss da nicht extra gemeldet werden. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | Allgemeines | Allgemeines | 0 |  |  |  | Weiterhin erschließt sich uns nicht, warum die Stammdaten nicht zur Maßnahmendimensionierung genutzt werden. Wie soll denn sonst geplant werden, wenn Rampenbeschränkungen nicht einbezogen werden? Auch für die Bilanzierung sind diese relevant, da die Ersatzbeschaffung nach unserem Verständnis vollständig d.h. auch wenn die Erzeugungsanlage noch nicht die Zielleistung erreicht hat (auch für Rampen Fahrplanausgleich). Es fehlt daher der Hinweis auf die Bilanzierung bei den Stammdaten. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | Allgemeines | Allgemeines | 0 |  |  |  | Es wäre wünschenswert die Datenmeldungen an die SO GL anzulehnen, damit die Prozesse so ähnlich wie möglich sind. Es gibt einige KWK-Anlagen im Bereich > 10MW die sowohl einen RD 1.0 Teil haben (freie Stromscheiben) und einen RD 2.0 Teil (KWK-Strom). Hier sollte klargestellt werden, dass diese Anlagen insgesamt nach SO GL melden und behandelt werden. Sonst wird es sehr wild, es kann ja nicht für den einen Anlagenteil nach SOGL und für den anderen nach der Festlegung gearbeitet werden. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges