## Konsultationsbeitrag Anlage 1
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell | Tab |  | Für Anlagen, für die keine kalkulatorischen Kosten anzuwenden sind, müssen im Redispatch die tatsächlichen Kosten für die Maßnahmendimensionierung und Rangfolge berücksichtigt werden. | Die Betreiber von Thermischen Abfallbehandlungsanlagen (TAB) können in diesem Rahmen nur die groben Plankosten mitteilen. Die Plankosten können nur als Planungskenngrößen des Netzbetreibers zur Ermittlung der Rangfolge des Redispatch genutzt werden. Keinesfalls können sie zur Bestimmung der Vergütung (nachträglich durch den Anlagenbetreiber zu ermittelnden tatsächlichen Aufwendungen, Kosten bzw. entgangenen Erlöse, etc.) erfolgen. Die Aussage gilt für TAB´s unabhängig von der installierten Leistung (also auch für Anlagen > 10 MW). | Aufgrund der besonderen Rolle der TAB erlauben sie uns einige Vorabbemerkungen: - Die Thermischen Abfallbehandlungsanlagen (TAB), zu denen wir die insgesamt rund 100 Müllverbrennungsanlagen und Ersatzbrennstoffkraftwerke zählen, sind bundesweit flächendeckend vertreten – ITAD vertritt hiervon über 80 Anlagen. Hinzu kommen noch die Sonderabfall-, Klärschlammmono- und Altholzverbrennungsanlagen. - Diese Anlagen spielen zukünftig eine weitaus wichtigere Rolle im Rahmen der Energiedienstleistung (Netzstabilität, etc.), als das jetzt bereits der Fall ist. - Die TAB werden "abfallgeführt" betrieben und nicht nach der aktuellen Energienachfrage - es handelt sich somit um einen Prozess der Abfallentsorgung. Anders als bei klassischen Energieerzeugungsprozessen erhalten TAB Erlöse für den "Brennstoff Abfall", wogegen die konventionellen Kraftwerke beim Redispatch Energieträger einsparen. Dies bedeutet, dass die TAB auch im Volllastbetrieb gefahren werden muss ("wenn der Abfallbunker voll ist"), auch wenn keine einzige MWh extern nachgefragt wird. Die Daseinsvorsorge (Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit, etc.) hat absoluten Vorrag. Häufig kommt noch hinzu, dass die TAB die Grundlast für die Fernwärmesysteme darstellen. - Bei der Verbrennung von Abfällen wird die freiwerdende Prozessenergie als Abwärme i.d.R. im Rahmen eines hocheffizienten KWK-Prozesses genutzt. Der Überschussstrom (i.d.R. nach der Fernwärme-/Prozessdampf-Einspeisung) wird derzeit in das öffentliche Netz eingespeist. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Begründungen: 1. Bei TAB´s handelt es sich um komplexe thermische Anlagensysteme, die einer kontinuierlichen Überwachung und Steuerung des Verbrennungsprozesses bedürfen. Ein externes Eingreifen in diesen Prozess ist immer mit gewissen Risiken verbunden, um den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb nach der 17. BImSchV zu gewährleisten. 2. Die ex-ante Festlegung von variablen Kosten ist bei TAB-Betreibern sehr problematisch und geht nach unserer Einschätzung auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus. 3. Der BDEW- Branchenleitfaden "Vergütung von Redispatch-Maßnahmen" hat die gesetzlichen Vorgaben nur unzureichend umgesetzt, seine Verbindlichkeit wurde durch den Beschluss des OLG Düsseldorf vom 12.08. 2020 aufgehoben. 4. Bei Redispatch von TAB muss ein anteiliger Wertersatz gemäß AfA sowie weitere individuelle Zusatzkosten berücksichtigt werden. 5. Nach Abfallrecht muss bei TAB ein gewisser ambitionierter Leistungsindikator für die energetische Verwertung von Abfall erreicht werden (R1-Wert nach EU-Abfallrahmenrichtlinie - Art. 3 Abs. 15). Bei länger anhaltenden Redispatchmaßnahmen wird somit weiterhin Abfall verbrannt, jedoch nicht mit Energienutzung, sodass die Gefahr besteht, den R1-Wert nicht zu erreichen - dies hätte gravierende ökonomische Auswirkungen. 6. Kurzfristig können TAB trotz Redispatch weiterhin Abfall verbrennen. Die dann nicht nutzbare Energie (i.d.R. Dampf bei 400 °C und 40 bar) kann über eine Reduzierstation bzw. Luftkondensator "vernichtet" werden. Bei längeren Redispatch-Maßnahmen - hängt von der jeweils individuellen Anlagenkonzeption ab - muss dann jedoch die zu verbrennende Abfallmenge reduziert werden. Für die TAB treten somit auch individuell unterschiedliche entgangene Erlöse für nicht verbrannte Abfallmengen auf. 7. Die meisten TAB werden als KWK- Anlagen betrieben. Hier können bei Redispatch Zusatzkosten bzw. entgangene Erlöse für Wärme hinzukommen. Im Worst-case kann die Fernwärme-/Prozessdampfversorgung nicht mehr aufrecht erhalten werden.
[6 empty] | Darüber hinaus regen wir an, nicht nur die ökonomischen Faktoren beim Redispatch zu berücksichtigen, sondern auch die ökologischen Auswirkungen. Diese müssten dann "bepreist" werden, um sie in die Plankosten mit aufzunehmen. | Da die TAB "abfallgeführt" gefahren werden, wird bei jedem Redispach Energie ungenutzt in die Umwelt abgegeben. Vor dem Hintergrund müsste zusätzlich ein System zur Internalisierung der externen Kosten beim Redispatch entwickelt werden. So könnten auch separate und individuelle Lösungen am TAB Standort entstehen, um den "Redispatch-Strom" zu nutzen (Z.B. Elektrolyseur, PtH) bei entsprechender Vergütung.
Die TAB sind somit nur im äußertsten Notfall und nachdem die anderen Redispatch-Maßnahmen nicht ausreichen vom eigenen Betriebspersonal vom Netz abzuregeln und dann ex-post nach den individuellen Kosten zu entschädigen. Vorhandenen Energie ungenutzt zu "vernichten" verstößt gegen die Klimaschutzziele der Bundesregierung!

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges