## Konsultationsbeitrag Anlage 1
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | Allgemeines | Allgemeines | 0 |  | Die Beschlusskammer bittet um Stellungnahme, ob es für sinnvoll gehalten wird, oben benannten zeitlichen Vorlauf für die erstmalige Datenlieferung der Stammdaten zu wählen. | Die geplante Kommunikation der ersten Stammdaten zum 01.07.2021 gemäß den konsultierten Datenformaten/ Prozessen, scheint höchst ambitioniert. Es wird eine Vorlauffrist zum 01.05.2021 vorgeschlagen. | Aus Sicht der Netzgesellschaft in der Marktrolle des Netzbetreibers ist es zu begrüßen, dass die BNetzA einen Vorlauf zur erstmaligen Meldung der Stammdaten festlegen möchte. Es stellt sich nun jedoch die Frage, welche Vorlaufzeit für den Einsatzverantwortlichen zur Lieferung der Daten und für den Netzbetreiber zur Verarbeitung der Daten, umsetzbar erscheint. Die geplante Kommunikation der ersten Stammdaten zum 01.07.2021 gemäß den konsultierten Datenformaten/ Prozessen, scheint unter Berücksichtigung der Ferien- und Urlaubszeit sowohl für die Ressourcenplanung des Einsatzverantwortlichen und des Netzbetreibers höchst ambitioniert. Es ist davon auszugehen, dass eine frühere Kommunikation der initialen Stammdaten zunächst ohne Single Point of Contact des Postverteilkonzeptes durch intern ausgeführte Schnittstellen erfolgt. Auch das führt vermutlich zu zeitintensiven Aufwendungen für beide Marktpartner, sodass eine längere Vorlaufzeit wünschenswert ist. Aus den Erfahrungen der Marktstammdatenregisterverordnung zeigt sich eine schwache Akzeptanz und lange Umsetzungszeit der Anlagenbetreiber neue bzw. erweiterte Kommunikationswege zu bedienen und die geforderten Daten zeitnah und vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Auch aus diesen Erkenntnissen heraus, wäre eine längere Vorlaufzeit angebracht. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | I. | Begriffe | 0 |  | Defintion bzw. Bezug Data Provider fehlt | Voraussetzung für das Übermitteln der zur Konsultation gestellten Stammdaten ist ein gesamtheitliches Verständnis der Marktrollendefinitionen und Begrifflichkeiten über alle Konsultationsdokumente hinweg | Diese Definitionen sollten im Zusammenspiel mit den konsultierten Prozessen zu jedem Zeitpunkt Aufschluss darüber geben, wer die jeweilige Marktrolle innehat und wie der Auswahl- und Wechselprozess erfolgt um dies sicherzustellen. Die Netzgesellschaft weist darauf hin, dass insbesondere eine ergänzende Klarstellung zur fehlenden Rollenzuordnung nötig ist. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | I. | Begriffe | 0 |  | Defintion EIV: Einsatzverantwortliche (EIV) Die Rolle des Einsatzverantwortlichen umfasst die Planung und Einsatzführung einer technischen Ressource und die Übermittlung der Fahrpläne. Die Rolle wird vom Anlagenbetreiber wahrgenommen, soweit dieser keinen Dritten mit der Wahrnehmung beauftragt. | Defintion EIV: Einsatzverantwortliche (EIV) Die Rolle des Einsatzverantwortlichen umfasst die Planung und Einsatzführung einer technischen Ressource und die Übermittlung der Fahrpläne und Basisdaten. Die Rolle wird vom Anlagenbetreiber wahrgenommen, soweit dieser keinen Dritten mit der Wahrnehmung beauftragt. | Diese Definitionen sollten im Zusammenspiel mit den konsultierten Prozessen zu jedem Zeitpunkt Aufschluss darüber geben, wer die jeweilige Marktrolle innehat und wie der Auswahl- und Wechselprozess erfolgt um dies sicherzustellen. Die Netzgesellschaft weist darauf hin, dass insbesondere eine ergänzende Klarstellung zur fehlenden Rollenzuordnung nötig ist. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Allgemeines | Allgemeines | 0 |  |  | Die Netzgesellschaft fordert die Bundesnetzagentur auf, Sanktionsvorschriften bei ausbleibenden, unvollständigen oder fehlerhaften Datenlieferungen zu erlassen. Zudem sind der Netzgesellschaft die damit in Zusammenhang stehenden Fragestellungen, wer bei fehlender Datenlieferung des Einsatzverantwortlichen/ Anlagenbetreiber insbesondere im Planwertmodell für die Lieferung der Stamm- und Planungsdaten zuständig bzw. verantwortlich ist und wie in diesen Fällen eine Einbindung der Anlagen in das Redispatchregime 2.0 sichergestellt werden soll, unzureichend beantwortet. | Die Erfahrungen aus der Marktstammdatenregisterverordnung zeigen, dass neue bzw. erweiterte Datenanforderungen an den Anlagenbetreiber zu Akzeptanzschwierigkeiten führen. Um die geforderten Daten vom Anlagenbetreiber zu erhalten, waren umfangreiche und langwierige Kommunikationsbemühungen des Netzbetreibers nötig. Nicht selten laufen diese Bemühungen jedoch ins Leere. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges