## Konsultationsbeitrag Anlage 1
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern und übersenden.
Konsultationsbeitrag Festlegungsverfahren zur Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen (BK6-20-061) – Anlage 1 „Informationsbereitstellung für Redispatch-Maßnahmen“ –
Nr. | Kapitel | Kapitel/ Tabellen - Überschrift | Hilfsspalte | Tabellenzeile | Originaltext einfügen | Vorgeschlagene Änderung | Begründung | Marktrolle | Einreicher | Kürzel | Vorname | Nachname | Email | Telefon
1 | II. 4.3 | Wirkleistung | 0 |  | Aktuelle Summe der Erzeugung- oder Verbrauchswirkleistung von Erzeugungsanlagen oder Speichern |  | Uns ist hier nicht ersichtlich in welcher Auflösung die Echtzeitdaten geliefert werden müssen. Unser Vorschlag sind 1/4-stündliche Werte. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | II. 4.3 | Wirkleistung | 0 |  | Direkt gemessen an den technischen Ressourcen bzw. steuerbare Ressource |  | Mit Einführung der SMGWs sind wir der Meinung, dass die Echzeitdatenbeschaffung über den SMGW Administrator geschehen sollte. Dieser verfügt über die Daten und es muss kein komplizierter Weg über Dritte gegangen werden. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Werte Anlage1 (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Text | Absatz | Sondersauswahl
Allgemeines | Allgemeines
I. | Begriffe
II. | Daten für den Redispatch-Prozess
II. 1. | Stammdaten
II. 1.1 | Fahrbare Mindesterzeugungswirkleistung |  | Tab
II. 1.2 | Wirkungsgrad des Speichers |  | Tab
II. 1.3 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Einspeichern |  | Tab
II. 1.4 | Maximale Wirkleistung des Speichers zum Ausspeichern |  | Tab
II. 1.5 | Mindestbetriebszeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.6 | Mindeststillstandzeit einer SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben wird |  | Tab
II. 1.7 | Anfahrtszeit thermischer SEE vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.8 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.9 | Hochfahrzeit thermische SEE von Synchronisation bis PROD_min aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) |  | Tab
II. 1.10 | Abfahrzeit ausgehend von PROD_min bis zur Netztrennung |  | Tab
II. 1.11 | Lastgradient von PROD_min bis PROD_nenn (Nettonennleistung) |  | Tab
II. 1.12 | Lastgradient von PROD_nenn (Nettonennleistung) bis PROD_min |  | Tab
II. 1.13 | Status Duldungsfall |  | Tab
II. 1.14 | Art der technischen Steuerbarkeit |  | Tab
II. 1.15 | Abruf im Aufforderungsfall als Delta- oder Sollwert |  | Tab
II. 1.16 | Bearbeitungszeit beim EIV |  | Tab
II. 2 | Planungsdaten
II. 2.1 | Wert Produktion (PROD) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.2 | Mindestleistung Produktion (Pmin) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.3 | Beanspruchbare Leistung Produktion (Pmax) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.4 | Dargebotsleistung (Pdar) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.5 | Wert Verbrauch (VERB) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.6 | Minimale Entnahme (Vmin) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.7 | Maximale Entnahme (Vmax) einer SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.8 | Positives Redispatchvermögen (+RDV ) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.9 | Negatives Redispatchvermögen (–RDV) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.10 | Positive Primärregelleistung (+PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.11 | Negative Primärregelleistung (–PRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.12 | positive Sekundärregelleistung (+SRL) für SEE und SSE Planwertmodell |  | Tab
II. 2.13 | Negative Sekundärregelleistung (-aFRR) (-SRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.14 | Positive Minutenreserveleistung (+MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.15 | Negative Minutenreserveleistung (–MRL) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.16 | Positive Besicherungsleistung (+BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.17 | Negative Besicherungsleistung (–BES) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.18 | Positiver Redispatchabruf (+RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.19 | Negativer Redispatchabruf (–RDA) für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.20 | Kosten nicht-EEG vergüteter Anlagen für SEE und SSE im Planwertmodell |  | Tab
II. 2.21 | Im Prognosemodell: Veränderung der Fahrweise durch marktlich bedingte Steuerung durch Anlagenbetreiber/BKV bei PV/Wind (marktbasierte Abregelung) |  | Tab
II. 3 | Nichtbeanspruchbarkeiten
II. 3.1 | Nichtbeanspruchbarkeiten |  | Tab
II. 4 | Echtzeitdaten
II. 4.1 | Verfügbare Wirkleistung bei Windenergieanlagen an Land und auf See sowie PV-Anlagen (SEE) |  | Tab
II. 4.2 | Veränderung der Fahrweise durch Steuerung bei EE-SEE Wind/Solar (marktlich, emissionsbedingt etc.) |  | Tab
II. 4.3 | Wirkleistung
II. 4.4 | Nutzbarer Energieinhalt (bei Speichern) |  | Tab

## Werte Allg. (hidden)
Tab | Wertetabellen
Datum | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Einheit
Begründung
Objekt
Relevante Leistungsklassen, P < 100 kW (steuerbar)
Relevante Leistungsklassen, 100 kW ≤ P ≤ 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P > 1 MW
Relevante Leistungsklassen, P ≥ 10 MW (konventionell)
Relevanz pro Teilprozess, Netzzustandsanalyse
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Maßnahmendimensionierung (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Abruf (Duldungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Aufforderungsfall)
Relevanz pro Teilprozess, Bilanzierung (Duldungsfall)

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges