## 0_Datendefinitionen
0 | Begriffserläuterungen
# | Begriff | Einheit | Definitionen/Erläuterungen
1 | fehlende Daten | - | Liegen dem Verteilernetzbetreiber Daten nicht vor oder können Daten nicht ermittelt werden, sind diese zu berechnen oder möglichst exakt zu schätzen. Die durch Berechnung oder Schätzung ermittelten Daten sind im letzten Tabellenblatt des Erhebungsbogens („Erläuterungen der VNB E“) zu dokumentieren. Ebenso ist das Ermittlungsverfahren zur Gewinnung dieser Daten gegenüber der BNetzA auf Nachfrage nachvollziehbar zu dokumentieren.
2 | Netzebene | - | Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in welchen elektrische Energie in Höchst-, Hoch-, Mittel- oder Niederspannung übertragen oder verteilt wird (vgl. § 2 Nr. 10 StromNEV). Niederspannung: UNS ≤ 1 kV Mittelspannung: UMS > 1 kV und UMS ≤ 72,5 kV Hochspannung: UHS > 72,5 kV und UHS ≤ 125 kV Höchstspannung: UHöS > 125 kV
3 | Kostenstellen getrennt nach Netz- und Umspannebenen | Euro | Eine Kostenstelle umfasst die Hauptkostenstelle der jeweiligen Netz- oder Umspannebene, die jeweilige Nebenkostenstelle Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung der jeweiligen Netz- oder Umspannebene und für die Niederspannung zusätzlich die Hauptkostenstelle Hausanschlussleitung und Hausanschlüsse. Die Kostenstellen sind kaufmännisch zu runden und in der Einheit Euro anzugeben.
4 | Anzahl der Letztverbraucher (LV), HS/MS, MS, MS/NS, NS zum 31.12 eines Jahres | 1 | Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen; z. B. Haushalte, Gewerbebetriebe, Industriebetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe. Maßgeblich für die Zählung von Letztverbrauchern sind die Anschlusspunkte. In einem Mehrparteienhaus mit getrennten Haushalten ist jeder Haushalt separat zu zählen. Mehrere Zählpunkte werden am selben Anschlusspunkt zusammengefasst, wenn sie für die Abrechnung von besonderen Verträgen wie z. B. Nachtstromspeicheranlagen, Wärmepumpen etc. erforderlich sind (vgl. Allgemeinverfügung nach § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
5 | versorgte Fläche zum 31.12. eines Jahres | km² | Die versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der die amtliche Statistik zur Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen [nur bebaute Fläche]“; Flächenschlüssel 100/200 gemäß Destatis-Definition) sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530 gemäß Destatis-Definition) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. Gemeindefreie Gebiete (abgegrenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen. Für die Umstellungsphase sind die „Hinweise zur Ermittlung von Flächendaten im Rahmen des Erweiterungsfaktors“ vom 01.10.2014 zu beachten (abrufbar über den Link: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer8/BK8_01_Aktuelles/BK8_Aktuelles_node.html). Die Angabe ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und hat in der Einheit Quadratkilometer (km²) zu erfolgen.
6 | geografische Fläche zum 31.12. eines Jahres | km² | Die geografische Fläche bezeichnet diejenige Gesamtfläche, über die sich die jeweilige Netzebene erstreckt. Bei der Ermittlung der geografischen Fläche ist auf die Statistik der statistischen Landesämter zurückzugreifen. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. Die Angabe ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und hat in der Einheit Quadratkilometer (km²) zu erfolgen.
7 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast über alle Entnahmen getrennt nach Netzebenen, HS/MS, MS, MS/NS, NS zum 31.12. eines Jahres | kW | Die zeitgleiche Jahreshöchstlast beschreibt die höchste zeitgleiche Summe aller Entnahmen (ohne Netzverluste) aus einer Netzebene. Entnahmen sind Abgaben an Letztverbraucher, geschlossene Verteilernetze, Weiterverteiler und an die nachgelagerte Netzebene. Die Zeitgleichheit ist bezogen auf die jeweilige Netzebene, d. h. die Höchstwerte können in den einzelnen Netzebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Liegen gemessene Werte für die Ermittlung der zeitgleichen Jahreshöchstlast nicht vollständig vor, ist eine sachgerechte Näherung vorzunehmen. Für Letztverbraucher, bei deren Stromlieferung in der Niederspannung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet wird, ist der tatsächliche viertelstundenscharfe Lastverlauf (Restlastkurve bzw. die Summe aus der Abgabe nach synthetischen Lastprofilen und dem Differenzbilanzkreis, ggf. abzüglich der Entnahmen nach Standardlastprofil in höheren Netzebenen) anzuwenden. Für Letztverbraucher in höheren Netzebenen als Niederspannung, bei deren Belieferung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet wird, ist das Standardlastprofil in Ansatz zu bringen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und haben in der Einheit Kilowatt (kW) zu erfolgen.
8 | Kabel | km | Kabel sind unterirdisch, im Erdreich, in Schächten oder in Rohren verlegte, isolierte Leiter eines Elektrizitätsnetzes.
9 | Freileitung | km | Freileitungen sind oberirdisch, über Isolatoren an Stützpunkten (z. B. Masten) befestigte Leiterelemente (Leiterseile, isolierte Freileitungen) eines Elektrizitätsnetzes. Eine Freileitung besteht im Wesentlichen aus Masten, Leiterseilen, Isolatoren, Verbindungsteilen und Erdungen.
10 | Stromkreislänge (SKL) der Kabel in der NS zum 31.12. eines Jahres | km | Die SKL beschreibt die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 + L 2 + L 3) der Kabel in der NS (z. B. L 1 = L 2 = L 3 = 1 km, d. h. SKL = 1 km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge zu ermitteln. Die Anzahl der je Phase verwendeten Kabel ist für die Ermittlung der SKL nicht maßgeblich. Die SKL erstreckt sich über alle gepachteten, gemieteten oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Kabel. Geplante, in Bau befindliche, vermietete, verpachtete oder stillgelegte Kabel sind nicht zu berücksichtigen. Ebenso ist Straßenbeleuchtung Kabel bei der Ermittlung der SKL nicht zu berücksichtigen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und haben in der Einheit Kilometer (km) zu erfolgen.
11 | (bezogen auf 4.4.1) davon SKL der Hausanschlussleitungen Kabel in der NS zum 31.12. eines Jahres | km | Die Hausanschlussleitung ist die Verbindung zwischen der kundeneigenen Anlage und dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung gem. § 3 Nr. 17 EnWG. Für die Hausanschlussleitung sind die SKL in Ansatz zu bringen, die i. S. v. § 6 NAV (bzw. i. S. v. entsprechenden Regelungen der AVBEltV) hergestellt und i. S. v. § 9 NAV (bzw. i. S. v. entsprechenden Regelungen der AVBEltV) durch den Anschlussnehmer erstattet wurden. Bei Netzanschlüssen außerhalb des Geltungsbereichs der NAV (bzw. AVBEltV) sind für Hausanschlussleitungen bei denen vergleichbar verfahren wurde ebenfalls die SKL in Ansatz zu bringen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und haben in der Einheit Kilometer (km) zu erfolgen.
12 | SKL der Freileitungen in der NS zum 31.12. eines Jahres | km | Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 + L 2 + L 3) der Freileitungen in der NS (z. B. L 1 = L 2 = L 3 = 1 km, d. h. SKL = 1 km). Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittliche Länge zu ermitteln. Die Anzahl der je Phase verwendeten Seile ist für die Ermittlung der SKL nicht maßgeblich. Die SKL erstreckt sich über alle gepachteten, gemieteten oder anderweitig dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen. Geplante, in Bau befindliche, vermietete, verpachtete oder stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. Ebenso ist die Straßenbeleuchtung Freileitung bei der Ermittlung der SKL nicht zu berücksichtigen. Leitungen mit Fremdnutzungsanteil sind bei der Ermittlung SKL mit der vollen Länge anzusetzen. Die SKL in der NS ist einschließlich der Hausanschlussleitungen anzugeben. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und haben in der Einheit Kilometer (km) zu erfolgen.
13 | (bezogen auf 4.4.5) davon SKL der Hausanschlüsse Freileitungen in der NS zum 31.12 eines Jahres | km | Die Hausanschlussleitung ist die Verbindung zwischen der kundeneigenen Anlage und dem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung gem. § 3 Nr. 17 EnWG. Für die Hausanschlussleitung sind die Stromkreislängen in Ansatz zu bringen, die i.S.v. § 6 NAV (bzw. i.S.v. entsprechenden Regelungen der AVBEltV) hergestellt wurden und i. S. v. § 9 NAV (bzw. i.S.v. entsprechenden Regelungen der AVBEltV) durch den Anschlussnehmer erstattet wurden. Bei Netzanschlüssen außerhalb des Geltungsbereichs der NAV (bzw. AVBEltV) sind für Hausanschlussleitungen, bei denen vergleichbar verfahren wurde ebenfalls die Stromkreislängen in Ansatz zu bringen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und haben in der Einheit Kilometer (km) zu erfolgen.
14 | Anzahl der Anschlusspunkte von Letztverbrauchern in der eigenen MS/NS, NS zum 31.12. eines Jahres | 1 | Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sind Punkte, an denen eine Übergabe von Elektrizität an Letztverbraucher und geschlossene Verteilernetze stattfindet. Diese umfassen auch die Übergabe an kundeneigene Stationen und Übergabestationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausanschlüsse. Ist ein Letztverbraucher über ein singulär genutztes Betriebsmittel nach § 19 StromNEV an die jeweils vorgelagerte Netz- oder Umspannebene direkt angeschlossen, so ist der Anschlusspunkt der jeweils entsprechenden Netz- oder Umspannebene zuzuordnen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
15 | Anzahl der Anschlusspunkte der Straßenbeleuchtung in der eigenen MS/NS, NS zum 31.12 eines Jahre | 1 | Die Straßenbeleuchtung dient der Beleuchtung von Straßen, Plätzen oder Freiflächen. Der Anschluss der Straßenbeleuchtung an das Elektrizitätsnetz kann auf unterschiedliche Weise realisiert werden. Der Anschluss kann über ein zu diesem Zweck verlegtes Beleuchtungskabel bzw. eine Beleuchtungsfreileitung, das über einen Schaltkasten mit dem allgemeinen Elektrizitätsverteilernetz verbunden ist, erfolgen. Ein Schaltkasten stellt dabei die Versorgung von mehreren Beleuchtungseinheiten sicher und ist als ein Anschlusspunkt zu zählen. Eine Beleuchtungseinheit kann in der NS direkt an das öffentliche Netz angeschlossen sein. Hierbei wird jede Beleuchtungseinheit in der NS als ein Anschlusspunkt gezählt. Ein Straßenbeleuchtungskabel bzw. eine Beleuchtungsfreileitung kann ebenfalls direkt an eine Umspannstation MS/NS angeschlossen sein. Dieser Abgang aus der Umspannebene MS/NS ist als Anschlusspunkt MS/NS zu zählen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
16 | Anzahl Anschlusspunkte von fremden Netz- und Umspannebenen auf gleicher Netz- und Umspannebene in der MS/NS, NS zum 31.12. eines Jahres | 1 | Anschlusspunkte, an denen eine Übergebe an eine fremde direkt mit der eigenen Netz- oder Umspannebene verbundene gleiche Netz- oder Umspannebene eines fremden Netzbetreibers stattfindet. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
17 | Anzahl Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Netz- und Umspannebenen in der MS/NS zum 31.12 eines Jahres | 1 | Anschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde, jeweils direkt nachgelagerte Netz- oder Umspannstation stattfindet. Hier ist die Station zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die nachgelagerte fremde Netz- oder Umspannstation angeschlossen werden muss. Eine Station kann auf mehreren Netzebenen als Anschlusspunkt erfasst werden, wenn bspw. eine Station, in der eine Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung und Mittel- zu Niederspannung erfolgt, ist jeweils als ein Anschlusspunkt in der Hoch- und Mittelspannung zu zählen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
18 | Anzahl Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netz- und Umspannebenen in der MS/NS zum 31.12 eines Jahres | 1 | Anschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene, jeweils direkt nachgelagerte Netz- oder Umspannstation stattfindet. Hier ist die Station zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die nachgelagerte Netz- oder Umspannstation angeschlossen werden muss. Eine Station kann auf mehreren Netzebenen als Anschlusspunkt erfasst werden, wenn bspw. eine Station, in der eine Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung und Mittel- zu Niederspannung erfolgt, ist jeweils als ein Anschlusspunkt in der Hoch- und Mittelspannung zu zählen. Die Angaben sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
19 | Versorgungsunterbrechung (VU) | min | Versorgungsunterbrechungen sind Zeiten, bei denen Letztverbraucher oder Weiterverteiler mehr als 3 Minuten spannungslos geworden sind. Dies gilt unabhängig vom Störungsanlass. Alle für Letztverbraucher oder Weiterverteiler als Versorgungsunterbrechung spürbaren Auswirkungen, die auf ein und denselben Störungsanlass zurückzuführen sind, sind als eine Versorgungsunterbrechung zu melden. Maßgeblich ist die Dauer bis zur vollständigen Wiederversorgung des letzten betroffenen Letztverbrauchers oder Weiterverteilers. Hier sind alle Zeiten zu summieren, in denen Letztverbraucher oder Weiterverteiler spannungslos waren. Auch solche ≤ 3 Minuten werden in diesem Fall gezählt. Treten bei einer Versorgungsunterbrechung mehrere (Wieder-)Versorgungsstufen auf, d. h. erfolgt die vollständige Wiederversorgung aller betroffenen Letztverbraucher in mehreren Schritten, so ist - abhängig von der Netzebene - die Anzahl der unterbrochenen Letztverbraucher bzw. die Summe der unterbrochenen installierten Bemessungsscheinleistungen der Letztverbraucher- und/oder Netzkuppeltransformatoren anzugeben. Zeiten einer zwischenzeitlichen kompletten Wiederversorgung sind nicht bei der Dauer der Versorgungsunterbrechung zu berücksichtigen. Vgl. hierzu: Anlage – Berichtspflichten bei Versorgungsstörungen, Vorgaben der Bundesnetzagentur zu Berichtspflichten bei Versorgungsstörungen in Elektrizitätsnetzen gemäß § 52 EnWG, vom 22.02.2006 Es ist die Dauer einer Versorgungsunterbrechung ist in Minuten (min) anzugeben. Weiterhin ist die Anzahl der Versorgungsunterbrechungen anzugeben.
20 | Unterbrechungsart | - | Prinzipiell ist zwischen geplanten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen zu unterscheiden. Eine Versorgungsunterbrechung gilt als geplant, wenn sie mit vorheriger Benachrichtigung oder Absprache der betroffenen Letztverbraucher bzw. Weiterverteiler eingetreten ist. Alle anderen Versorgungsunterbrechungen sind ungeplante Versorgungsunterbrechungen (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG vom 22.02.2006).
21 | Störungsanlass atmosphärische Einwirkung | - | Hierunter fallen ungeplante Versorgungsunterbrechungen, wie z. B. Gewitter, Sturm, Eis, Eisregen, Schnee, Raureif, Nebel, Betauung (auch in Verbindung mit Fremdschicht), eingedrungene Feuchtigkeit bei Regen, Schneeschmelze, Hochwasser, Kälte, Hitze, Seiltanzen durch atmosphärische Einwirkung oder Ähnliches (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
22 | Störungsanlass Einwirkung Dritter | - | Hierunter fallen ungeplante Versorgungsunterbrechungen, wie z. B. Berührung oder Annäherung an spannungsführende Teile durch Personen, Tiere, Bäume, Erd- und Baggerarbeiten, Brand, Kräne, Fahrzeuge, Flugobjekte, Drachen, Ballone, Flugzeuge oder Ähnliches, sofern die Störung einem Dritten zugeordnet werden kann (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG vom, 22.02.2006).
23 | Störungsanlass Zuständigkeit des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | - | Hierunter fallen ungeplante Versorgungsunterbrechungen, die z. B. durch Betätigung von Schalteinrichtungen mit mechanischem Versagen, durch Schalten von Betriebsmitteln, durch Fehlbedienung, durch Überlastung von Betriebsmitteln, durch Störungen an Hilfs- und Schutz- und sonstigen technischen Einrichtungen verursacht werden. Auch Versorgungsunterbrechungen ohne erkennbaren Anlass fallen in diese Kategorie (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
24 | Störungsanlass Rückwirkungsstörungen | - | Eine Rückwirkungsstörung liegt dann vor, wenn es im betrachteten Netz zu einer ungeplanten Versorgungsunterbrechung auf Grund einer Störung in einem vor- oder nachgelagerten Netz, in der Anlage eines Letztverbrauchers oder aufgrund einer Versorgungsunterbrechung bei den einspeisenden Kraftwerken kommt (Ausfall der Netzeinspeisung). Dabei ist es unerheblich, ob die Rückwirkungen aus eigenen oder fremden Netzen stammen (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
25 | Störungsanlass höhere Gewalt | - | Hierbei handelt es sich um ein betriebsfremdes, von außen durch außergewöhnliche elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, dass nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln und durch äußerste, nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht verhütet und unschädlich gemacht werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Betriebsunternehmer in Kauf zu nehmen ist. Unter höhere Gewalt fallen insbesondere außergewöhnlich Naturkatastrophen (z. B. Hochwasser mit den Auswirkungen der Oderflut im Jahre 1997), gesetzliche und behördliche Anordnungen, Terroranschläge oder Krieg. Wird beim Anlass einer Versorgungsunterbrechung höhere Gewalt angegeben, ist dies näher zu erläutern. Vgl. hierzu Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006 und insbesondere die Hinweise zur Zuordnung von Versorgungsunterbrechungen zum Störungsanlass höhere Gewalt vom 21.04.2011 (Abrufbar über den Link: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/Qualitaetselement/1Regulierungsperiode/1regulierungsperiode-node.html). Bei durch schweren Sturm, Orkan oder außergewöhnliches Hochwasser bedingten Störungen wäre demnach der Name des Sturms oder Orkans bzw. der Name des Hochwasser führenden Gewässers zu nennen. Weiterhin sind der Ort, die Postleitzahl und, wie bei allen übrigen Störungsanlässen auch, das Datum, die Uhrzeit sowie die Dauer der Versorgungsunterbrechung anzugeben.
26 | Netzkuppeltransformator (NKT) | 1 | Netzkuppeltransformatoren sind Transformatoren, über die eine nachgelagerte Netzebene an eine vorgelagerte Netzebene angeschlossen ist. Kuppeltransformatoren, die gleiche Netzebenen miteinander verbinden sind nicht zu zählen. Transformatoren werden nur zum Netz ihrer Oberspannungsseite gezählt.
27 | installierte Bemessungsscheinleistung aller Ortsnetztransformatoren (ONT) zum 31.12. eines Jahres | MVA | Ortsnetztransformatoren sind Netzkuppeltransformatoren von der MS zur NS und dienen der Speisung eines unterlagerten Niederspannungsnetzes. Auch die ONT werden zum Netz ihrer Oberspannungsseite gezählt. Die Bemessungsscheinleistung aller installierten ONT ist anzugeben. Eine Anlage gilt als installiert, wenn sie in den laufenden Betrieb des Stromnetzes eingebunden ist und insoweit verwendet wird. Als nicht installiert gelten geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Anlagen vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006. Die Angabe der Bemessungsscheinleistung ist auf den 31.12 eines Jahres zu beziehen und in der Einheit Megavoltampere (MVA) anzugeben.
28 | installierte Bemessungsscheinleistung aller Letztverbrauchertransformator (LVT) zum 31.12. eines Jahres | MVA | Letztverbrauchertransformatoren sind Transformatoren, an die ausschließlich Letztverbraucher an das Netz eines Netzbetreibers angeschlossen sind. Die Eigentums- und Betriebsverhältnisse sind dabei unerheblich. LVT werden nur zum Netz ihrer Oberspannungsseite gezählt. Es ist die Bemessungsscheinleistung aller installierten Letztverbrauchertransformatoren anzugeben. Eine Anlage gilt als installiert, wenn sie in den laufenden Betrieb des Stromnetzes eingebunden ist und insoweit verwendet wird. Als nicht installiert gelten geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Anlagen. Ist die installierte Bemessungsscheinleistung nicht bekannt, ist diese geeignet zu schätzen bzw. die vertraglich vereinbarte maximale Leistung anzugeben. Dies ist im Tabellenblatt „Erläuterungen des E-VNB“ zu dokumentieren (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006). Die Angabe der Bemessungsscheinleistung ist auf den 31.12 eines Jahres zu beziehen und in der Einheit Megavoltampere (MVA) anzugeben.
29 | Unterbrochene installierte Bemessungsscheinleistung ONT zum 31.12. eines Jahres |  | Die Bemessungsscheinleistung der ausgefallenen Ortsnetznetzkuppeltransformatoren ist anzugeben. Treten bei einer Versorgungsunterbrechung mehrere (Wieder-)Versorgungsstufen auf, so ist die Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung aller unterbrochenen Transformatoren anzugeben. Dabei sind die Transformatoren, die nach einer zwischenzeitlichen Wiederversorgung erneut unterbrochen werden, nochmals zu berücksichtigen. Ist die Bemessungsscheinleistung eines Transformators nicht bekannt, so ist sie näherungsweise anzugeben. Wurde ein Näherungswert angegeben, ist dies im Tabellenblatt „Erläuterungen des VNB E“ zu dokumentieren (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG vom, 22.02.2006). Die Angabe auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und hat in der Einheit Megavoltampere (MVA) zu erfolgen.
30 | Unterbrochene installierte Bemessungsscheinleistung LVT zum 31.12. eines Jahres |  | Die Bemessungsscheinleistung der ausgefallenen Letztverbrauchertransformatoren ist anzugeben. Treten bei einer Versorgungsunterbrechung mehrere (Wieder-)Versorgungsstufen auf, so ist die Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung aller unterbrochenen Transformatoren anzugeben. Dabei sind die Transformatoren, die nach einer zwischenzeitlichen Wiederversorgung erneut unterbrochen werden, nochmals zu berücksichtigen. Ist die Bemessungsscheinleistung eines Transformators nicht bekannt, so ist sie näherungsweise anzugeben. Wurde ein Näherungswert angegeben, ist dies im Tabellenblatt „Erläuterungen des VNB E“ zu dokumentieren (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006). Die Angabe auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen und hat in der Einheit Megavoltampere (MVA) zu erfolgen.
30 | Unterbrochene Kundenminuten | min | Unterbrochene Kundenminuten sind das Produkt aus der Anzahl der innerhalb einer (Wieder-)Versorgungsstufe unterbrochenen Letztverbraucher multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-)Versorgungsstufe. Es ist über alle (Wieder-) Versorgungsstufen zu summieren (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
| Summe der unterbrochenen MVA-MinutenONT aller VU mit dem Anlass… (Produkt aus unterbrochener Bemessungsscheinleistung und Unterbrechungsdauer Netzkuppeltransformatoren) | MVA*min | Summe der Produkte aus installierter Bemessungsscheinleistung der innerhalb einer (Wieder-)Versorgungsstufe unterbrochenen Netzkuppeltransformatoren multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-)Versorgungsstufe (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
| Summe der unterbrochenen MVA-MinutenLVT aller VU mit dem Anlass… (Produkt aus unterbrochener Bemessungsscheinleistung und Unterbrechungsdauer für Letztverbrauchertransformatoren) | MVA*min | Summe der Produkte aus installierter Bemessungsscheinleistung der innerhalb einer (Wieder-)Versorgungsstufe unterbrochenen Letztverbrauchertransformatoren multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-)Versorgungsstufe (vgl. Allgemeinverfügung zum § 52 EnWG, vom 22.02.2006).
30 | SAIDI (System Average Interruption Duration Index) | min | Kenngröße für die Zuverlässigkeit in der Niederspannung, durchschnittliche kumulierte Unterbrechungsdauer pro Jahr pro angeschlossenen Kunden. Der SAIDI gibt an, wie lange ein durchschnittlicher Kunde im Jahr unterbrochen wurde. mit VUi – Dauer der Versorgungsunterbrechung i in der Niederspannung LVi – Anzahl i der von der VUi unterbrochenen Letztverbraucher LVgesamt – Gesamtanzahl der angeschlossenen Letztverbraucher Für die Ermittlung des SAIDI werden Versorgungsunterbrechungen, die den Störanlässen: atmosphärische Einwirkung, Einwirkungen Dritter und Zuständigkeit des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass jeweils mit dem Faktor 1 sowie sonstige geplante Versorgungsunterbrechungen mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.
30 | ASIDI (Average System Interruption Duration Index) | min | Kenngröße für die Zuverlässigkeit in der Mittelspannung. mit VUi – Dauer der Versorgungsunterbrechung i in der Mittelspannung BSLi,ONT – unterbrochene installierte Bemessungsscheinleitung Ortsnetztransformator BSLi,LVT – unterbrochene installierte Bemessungsscheinleitung Letztverbrauchertransformator BSLgesamt,ONT – Bemessungsscheinleistung der Ortsnetztransformatoren BSLgesamt,LVT – Bemessungsscheinleistung der Letztverbrauchertransformatoren Für die Ermittlung des ASIDI werden Versorgungsunterbrechungen, die den Störanlässen: atmosphärische Einwirkung, Einwirkungen Dritter und Zuständigkeit des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass jeweils mit dem Faktor 1 sowie sonstige geplante Versorgungsunterbrechungen mit dem Faktor 0,5 berücksichtigt.
SAIDI=(∑2_(i=1)^n▒(VU_i∙LV_i ) )/LV_gesamt
ASIDI=(∑2_(i=1)^n▒(VU_i∙BSL_(i, ONT)+ VU_i∙BSL_(i, LVT) ) )/(BSL_(gesamt, ONT)+BSL_(gesamt, LVT) )

## 1_Allgemeine_Angaben
Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselementes
hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV
Zur Festlegung über die Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselementes hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom vom 18.03.2016 |  |  | Version: | 3.0
Hinweise
- Sollten mit diesem Erhebungsbogen abgefragte Daten dem Netzbetreiber nicht vorliegen oder nicht ermittelt werden können, sind diese Daten realistisch zu berechnen oder zu schätzen.
- Die Methoden zur Ermittlung der abgegeben Daten sind zu dokumentieren und der Bundesnetzagentur auf Anfrage mitzuteilen.
Inhalt
0 | Definitionen
1 | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
2 | Erlösobergrenze (EOG), Kostenstellenrechnung und dnbK im Jahr 2015
3 | Korrekturen von Angaben zu Versorgungsunterbrechungen
4 | Strukturparameter der Niederspannung
5 | Versorgungsunterbrechungen der Niederspannung
6 | Strukturparameter der Mittelspannung
7 | Versorgungsunterbrechungen der Mittelspannung
8 | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2013
9 | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2014
10 | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2015
11 | Erläuterungen des Elektrizitätsverteilnetzbetreibers
1 | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
1.1 | Abgabedatum
1.2 | Name des Netzbetreibers
1.3 | Rechtsform des Netzbetreibers | eG
1.4 | Aktuelle Betriebsnummer bei der BNetzA
1.6 | Netznummer bei der BNetzA | 1
1.7 | Verfahren | Regelverfahren
1.8 | Verfahren zu Datenübermittlung nach § 52 EnWG | Webanwendung Strom
1.9 | Hat sich der VNB-Name seit dem 31.12.2012 geändert? | ja
1.10 | Wenn ja, bitte geben Sie den alten VNB-Namen an |  | Bitte geben Sie den alten VNB-Namen an.
1.11 | Hat sich Ihre Betriebsnummer seit dem 31.12.2012 geändert? | ja
1.12 | Wenn ja, bitte geben Sie Ihre alte Betriebsnummer an |  | Bitte geben Sie Ihre alte Betriebsnummer an.
1.13 | Netzübergänge
| Hat sich ihr Bestandsnetz seit dem 31.12.2012 durch Netzaufnahmen oder -abspaltungen verändert? | ja
2 | Erlösobergrenze (EOG), Kostenstellenrechnung und dnbK im Jahr 2015
# | Bezeichnung | zulässige EOG | davon dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten
2.1 | Summe der EOG bzw. dnbK | 0 | 0 | €
2.2 | davon Kostenstelle HöS |  |  | €
2.3 | davon Kostenstelle HöS/HS |  |  | €
2.4 | davon Kostenstelle HS |  |  | €
2.5 | davon Kostenstelle HS/MS |  |  | €
2.6 | davon Kostenstelle MS |  |  | €
2.7 | davon Kostenstelle MS/NS |  |  | €
2.8 | davon Kostenstelle NS |  |  | €
3 | Korrekturen von Angaben zu Versorgungsunterbrechungen
| Jahr | 2013 | 2014 | 2015
| Weichen Ihre Angaben zu Versorgungsunterbrechungen in diesem Erhebungsbogen von Ihren Datenmeldungen nach § 52 EnWG ab? | ja, Abweichungen | ja, Abweichungen | ja, Abweichungen
|  | Bitte füllen Sie das Tabellenblatt 'Abweichungen 2013' aus. | Bitte füllen Sie das Tabellenblatt 'Abweichungen 2014' aus. | Bitte füllen Sie das Tabellenblatt 'Abweichungen 2015' aus.

## 2_Niederspannung
4 | Strukturparameter der Niederspannung
Hinweise
1 Die Viertelstundenwerte der zeitgleichen Jahreshöchstlast sind der Bundesnetzagentur in einer Excel-Tabelle auf Anfrage einzureichen.
4.1 | Anzahl der Letztverbraucher (LV) | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
4.1.1 | Anzahl der Letztverbraucher der eigenen NS (ohne MS-/NS-Letztverbraucher) |  |  |  | 1
4.1.2 | Anzahl der Letztverbraucher der eignen MS/NS |  |  |  | 1
4.1.3 | Summe der Anzahl an Letztverbrauchern | 0 | 0 | 0 | 1
4.2 | versorgte Fläche der eigenen NS | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
km²
4.3 | zeitgleiche Jahreshöchstlast (zJHL) | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
4.2.1 | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der eigenen NS1 |  |  |  | kW
4.2.2 | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der eigenen MS/NS1 |  |  |  | kW
4.4 | Stromkreislänge (SKL) | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
4.4.1 | SKL der Kabel in der eigenen NS |  |  |  | km
4.4.2 | davon SKL der Hausanschlussleitungen Kabel in der eigenen NS-Ebene |  |  |  | km
4.4.5 | SKL der Freileitungen in der eigenen NS |  |  |  | km
4.4.6 | davon SKL der Hausanschlussleitungen Freileitungen in der eigenen NS |  |  |  | km
4.5 | Anschlusspunkte | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
4.5.1 | Anzahl der Anschlusspunkte der Letztverbraucher in der eigenen NS |  |  |  | 1
4.5.2 | Anzahl der Anschlusspunkte der Straßenbeleuchtung in der eigenen NS |  |  |  | 1
4.5.3 | Anzahl der Anschlusspunkte von fremden Netz- und Umspannebenen auf gleicher Netz- und Umspannebene in der eigenen NS |  |  |  | 1
4.5.4 | Anzahl der Anschlusspunkte der Letztverbraucher der eigenen MS/NS |  |  |  | 1
4.5.5 | Anzahl der Anschlusspunkte der Straßenbeleuchtung in der eigenen MS/NS |  |  |  | 1
4.5.6 | Anzahl der Anschlusspunkte von fremden Netz- und Umspannebenen auf gleicher Netz- und Umspannebene in der eigenen MS/NS |  |  |  | 1
4.5.7 | Anzahl der Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Netz- und Umspannebenen in der eigenen MS/NS |  |  |  | 1
4.5.8 | Anzahl der Anschlusspunkte von nachgelagerten eigenen Netz- und Umspannebenen in der eigenen MS/NS |  |  |  | 1
4.5.9 | Summe Anzahl aller Anschlusspunkte (4.5.1 bis 4.5.8) | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Versorgungsunterbrechungen der Niederspannung
5.1 | atmosphärische Einwirkungen | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.1.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | min
5.1.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | 1
5.1.3 | Summe der von VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.1.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | min
5.1.5 | SAIDI mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen | 0 | 0 | 0 | min
5.2 | Einwirkungen Dritter | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.2.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | min
5.2.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | 1
5.2.3 | Summe der von VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.2.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | min
5.2.5 | SAIDI mit dem Anlass Einwirkungen Dritter | 0 | 0 | 0 | min
5.3 | Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.3.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | min
5.3.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | 1
5.3.3 | Summe der von VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.3.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | min
5.3.5 | SAIDI mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass | 0 | 0 | 0 | min
5.4 | Sonstige geplant | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.4.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | min
5.4.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | 1
5.4.3 | Summe der von VU mit dem Anlass Sonstige geplant betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.4.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | min
5.4.5 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant unter Berücksichtigung des Gewichtungsfaktors i.H.v. 0,5 | 0 | 0 | 0 | min
5.4.6 | SAIDI mit dem Anlass Sonstige geplant unter Berücksichtigung des Gewichtungsfaktors i.H.v. 0,5 | 0 | 0 | 0 | min
5.5 | SAIDI gesamt | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.5.1 | gesamte unterbrochenen Kundenminuten der o. g. VU | 0 | 0 | 0 | min
5.5.2 | SAIDI gesamt | 0 | 0 | 0 | min
5.6 | Rückwirkungsstörungen | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.6.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | min
5.6.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | 1
5.6.3 | Summe der von VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.6.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | min
5.6.5 | SAIDI mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen | 0 | 0 | 0 | min
5.7 | höhere Gewalt | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.7.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | min
5.7.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | 1
5.7.3 | Summe der von VU mit dem Anlass höhere Gewalt betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.7.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | min
5.7.5 | SAIDI mit dem Anlass höhere Gewalt | 0 | 0 | 0 | min
5.8 | Zählerwechsel | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
5.8.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | min
5.8.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | 1
5.8.3 | Summe der von VU mit dem Anlass Zählerwechsel betroffenen Letztverbraucher |  |  |  | 1
5.8.4 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | min
5.8.5 | SAIDI mit dem Anlass Zählerwechsel | 0 | 0 | 0 | min

## 3_Mittelspannung
6 | Strukturparameter der Mittelspannung
Hinweis
1 Die Viertelstundenwerte der zeitgleichen Jahreshöchstlast sind der Bundesnetzagentur in einer Excel-Tabelle auf Anfrage einzureichen.
6.1 | Bemessungsscheinleistung (BSL) | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
6.1.1 | installierte Bemessungsscheinleistung aller Ortsnetztransformatoren (ONT) |  |  |  | MVA
6.1.2 | installierte Bemessungsscheinleistung aller Letztverbrauchertransformatoren (LVT) |  |  |  | MVA
6.1.3 | Summe der installierten Bemessungsscheinleistung aller ONT und LVT | 0 | 0 | 0 | MVA
6.2 | Anzahl der Letztverbraucher (LV) | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
6.2.1 | Anzahl der Letztverbraucher der eigenen MS (ohne HS-/MS-Letztverbraucher) |  |  |  | 1
6.2.2 | Anzahl der Letztverbraucher der eignen HS/MS |  |  |  | 1
6.2.3 | Summe Anzahl der Letztverbraucher | 0 | 0 | 0 | 1
6.3 | geografische Fläche in der MS | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
km²
6.4 | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der MS-Ebene | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
6.4.1 | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der MS1 |  |  |  | kW
6.4.2 | zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der HS/MS1 |  |  |  | kW
7 | Versorgungsunterbrechungen der Mittelspannung
Hinweis
* MVA-Minuten sind das Produkt von unterbrochener Bemessungsscheinleistung (der ONT oder LVT) in MVA und der Dauer einer Versorgungsunterbrechung in min
7.1 | atmosphärische Einwirkungen | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.1.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | min
7.1.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | 1
7.1.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | MVA
7.1.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | MVA
7.1.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | MVA*min
7.1.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen |  |  |  | MVA*min
7.1.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.1.8 | ASIDI mit dem Anlass atmosphärische Einwirkungen | 0 | 0 | 0 | min
7.2 | Einwirkungen Dritter | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.2.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | min
7.2.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | 1
7.2.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | MVA
7.2.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | MVA
7.2.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | MVA*min
7.2.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter |  |  |  | MVA*min
7.2.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass Einwirkungen Dritter | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.2.8 | ASIDI mit dem Anlass Einwirkungen Dritter | 0 | 0 | 0 | min
7.3 | Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.3.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | min
7.3.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | 1
7.3.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MVA
7.3.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MVA
7.3.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MVA*min
7.3.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MVA*min
7.3.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.3.8 | ASIDI mit dem Anlass Zuständigkeit Netzbetreiber/kein erkennbarer Anlass | 0 | 0 | 0 | min
7.4 | Sonstige geplant | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.4.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | min
7.4.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | 1
7.4.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | MVA
7.4.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | MVA
7.4.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | MVA*min
7.4.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant |  |  |  | MVA*min
7.4.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.4.8 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass Sonstige geplant mit Berücksichtigung des Gewichtungsfaktor i.H.v. 0,5 | 0 | 0 | 0 | min
7.4.9 | ASIDI mit dem Anlass Sonstige geplant mit Berücksichtigung des Gewichtungsfaktor i.H.v. 0,5 | 0 | 0 | 0 | min
7.5 | ASIDI gesamt | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.5.1 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten der o. g. VU | 0 | 0 | 0 | min
7.5.2 | ASIDI gesamt | 0 | 0 | 0 | min
7.6 | Rückwirkungsstörungen | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.6.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | min
7.6.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | 1
7.6.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | MVA
7.6.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | MVA
7.6.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | MVA*min
7.6.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen |  |  |  | MVA*min
7.6.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.6.8 | ASIDI mit dem Anlass Rückwirkungsstörungen | 0 | 0 | 0 | min
7.7 | höhere Gewalt | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.7.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | min
7.7.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | 1
7.7.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | MVA
7.7.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | MVA
7.7.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | MVA*min
7.7.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt |  |  |  | MVA*min
7.7.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass höhere Gewalt | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.7.8 | ASIDI mit dem Anlass höhere Gewalt | 0 | 0 | 0 | min
7.8 | Zählerwechsel | 2013 | 2014 | 2015 | Einheit
7.8.1 | Dauer aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | min
7.8.2 | Anzahl aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | 1
7.8.3 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der ONT aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | MVA
7.8.4 | Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung in MVA der LVT aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | MVA
7.8.5 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* ONT aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | MVA*min
7.8.6 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten* LVT aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel |  |  |  | MVA*min
7.8.7 | Summe der unterbrochenen MVA-Minuten aller VU mit dem Anlass Zählerwechsel | 0 | 0 | 0 | MVA*min
7.8.8 | ASIDI mit dem Anlass Zählerwechsel | 0 | 0 | 0 | min

## 4_Abweichungen_2013
8 | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2013
Hinweise
- Die nachfolgende Tabelle ist nur auszufüllen, wenn Änderungen zu Versorgungsunterbrechungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2015 vorzunehmen sind.
- Alle Angaben zu einer Versorgungsunterbrechung sind vollständig aufzuführen und zu begründen. Es ist bspw. nicht ausreichend, nur den angepassten Wert in die jeweilige Spalte einzutragen.
- Reichen die vorgesehenen Zeilen nicht aus, können in diesem Tabellenblatt weitere Zellen befüllt werden.
# | lfd Nr. VU Meldung nach § 52 EnWG | Datum Meldung § 52 EnWG | Datum Änderung in | Beginn Meldung nach § 52 EnWG | Beginn Änderung in | Dauer in min Meldung § 52 EnWG | Dauer in min Änderung in | Art Meldung nach § 52 EnWG | Art Änderung in | Anlass Meldung nach § 52 EnWG | Anlass Änderung in | Netzebene Meldung nach § 52 EnWG | Netzebene Änderung in | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT Änderung in | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT * Dauer Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT * Dauer Änderung in | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT (MS) / unterbrochene LV (NS) Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT (MS) / unterbrochene LV (NS) Änderung in | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer (MS) / unterbrochene LV * Dauer (NS) Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer (MS) / unterbrochene LV * Dauer (NS) Änderung in | Begründung (z. B. zur höheren Gewalt)
8.1 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.2 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.3 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.4 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.5 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.6 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.7 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.8 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.9 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.10 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.11 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.12 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.13 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.14 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.15 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.16 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.17 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.18 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.19 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.20 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.21 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.22 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.23 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.24 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.25 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.26 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.27 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.28 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.29 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.30 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.31 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.32 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.33 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.34 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.35 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.36 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.37 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.38 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.39 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.40 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.41 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.42 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.43 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.44 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.45 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.46 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.47 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.48 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.49 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.50 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung

## 5_Abweichungen_2014
9 | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2014
Hinweise
- Die nachfolgende Tabelle ist nur auszufüllen, wenn Änderungen zu Versorgungsunterbrechungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2015 vorzunehmen sind.
- Alle Angaben zu einer Versorgungsunterbrechung sind vollständig aufzuführen und zu begründen. Es ist bspw. nicht ausreichend, nur den angepassten Wert in die jeweilige Spalte einzutragen.
- Reichen die vorgesehenen Zeilen nicht aus, können in diesem Tabellenblatt weitere Zellen befüllt werden.
# | lfd Nr. VU Meldung nach § 52 EnWG | Datum Meldung § 52 EnWG | Datum Änderung in | Beginn Meldung nach § 52 EnWG | Beginn Änderung in | Dauer in min Meldung § 52 EnWG | Dauer in min Änderung in | Art Meldung nach § 52 EnWG | Art Änderung in | Anlass Meldung nach § 52 EnWG | Anlass Änderung in | Netzebene Meldung nach § 52 EnWG | Netzebene Änderung in | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT Änderung in | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT * Dauer Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT * Dauer Änderung in | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT (MS) / unterbrochene LV (NS) Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT (MS) / unterbrochene LV (NS) Änderung in | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer (MS) / unterbrochene LV * Dauer (NS) Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer (MS) / unterbrochene LV * Dauer (NS) Änderung in | Begründung (z. B. zur höheren Gewalt)
8.1 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.2 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.3 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.4 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.5 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.6 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.7 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.8 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.9 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.10 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.11 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.12 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.13 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.14 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.15 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.16 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.17 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.18 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.19 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.20 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.21 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.22 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.23 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.24 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.25 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.26 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.27 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.28 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.29 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.30 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.31 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.32 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.33 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.34 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.35 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.36 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.37 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.38 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.39 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.40 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.41 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.42 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.43 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.44 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.45 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.46 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.47 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.48 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.49 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.50 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung

## 6_Abweichungen_2015
10 | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2015
Hinweise
- Die nachfolgende Tabelle ist nur auszufüllen, wenn Änderungen zu Versorgungsunterbrechungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2015 vorzunehmen sind.
- Alle Angaben zu einer Versorgungsunterbrechung sind vollständig aufzuführen und zu begründen. Es ist bspw. nicht ausreichend, nur den angepassten Wert in die jeweilige Spalte einzutragen.
- Reichen die vorgesehenen Zeilen nicht aus, können in diesem Tabellenblatt weitere Zellen befüllt werden.
# | lfd Nr. VU Meldung nach § 52 EnWG | Datum Meldung § 52 EnWG | Datum Änderung in | Beginn Meldung nach § 52 EnWG | Beginn Änderung in | Dauer in min Meldung § 52 EnWG | Dauer in min Änderung in | Art Meldung nach § 52 EnWG | Art Änderung in | Anlass Meldung nach § 52 EnWG | Anlass Änderung in | Netzebene Meldung nach § 52 EnWG | Netzebene Änderung in | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT Änderung in | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT * Dauer Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs-scheinleistung NKT * Dauer Änderung in | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT (MS) / unterbrochene LV (NS) Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT (MS) / unterbrochene LV (NS) Änderung in | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer (MS) / unterbrochene LV * Dauer (NS) Meldung nach § 52 EnWG | unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer (MS) / unterbrochene LV * Dauer (NS) Änderung in | Begründung (z. B. zur höheren Gewalt)
8.1 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.2 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.3 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.4 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.5 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.6 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.7 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.8 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.9 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.10 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.11 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.12 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.13 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.14 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.15 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.16 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.17 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.18 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.19 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.20 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.21 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.22 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.23 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.24 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.25 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.26 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.27 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.28 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.29 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.30 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.31 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.32 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.33 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.34 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.35 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.36 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.37 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.38 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.39 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.40 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.41 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.42 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.43 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.44 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.45 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.46 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.47 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.48 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.49 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung
8.50 | [7 empty] | ungeplant | ungeplant | atmosphärische Einwirkung | atmosphärische Einwirkung | Niederspannung | Niederspannung

## 7_Erläuterungen_des_E-VNB
11 | Erläuterungen des Netzbetreibers
# | Tabellenblatt | Überschrift | Datenpunkt | Erläuterungen 1 | Erläuterungen 2
11.1 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.2 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Definitionen
11.3 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.4 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Erlösobergrenze (EOG), Kostenstellenrechnung und dnbK im Jahr 2015
11.5 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Korrekturen von Angaben zu Versorgungsunterbrechungen
11.6 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Strukturparameter der Niederspannung
11.7 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Versorgungsunterbrechungen der Niederspannung
11.8 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Strukturparameter der Mittelspannung
11.9 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Versorgungsunterbrechungen der Mittelspannung
11.10 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2013
11.11 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2014
11.12 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Änderungen gegenüber der Datenmeldung nach § 52 EnWG für das Jahr 2015
11.13 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers |  |  |  | Erläuterungen des Elektrizitätsverteilnetzbetreibers
11.14 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.15 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.16 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.17 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.18 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.19 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.20 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.21 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.22 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.23 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.24 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.25 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.26 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.27 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.28 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.29 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.30 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.31 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.32 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.33 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.34 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.35 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.36 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.37 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.38 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.39 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.40 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.41 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.42 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.43 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.44 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.45 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.46 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.47 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.48 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.49 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.50 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.51 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.52 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.53 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.54 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.55 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.56 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.57 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.58 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.59 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.60 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.61 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.62 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.63 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.64 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.65 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.66 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.67 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.68 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.69 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.70 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.71 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.72 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.73 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.74 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.75 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.76 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.77 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.78 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.79 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.80 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.81 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.82 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.83 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.84 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.85 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.86 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.87 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.88 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.89 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.90 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.91 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.92 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.93 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.94 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.95 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.96 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.97 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.98 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.99 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers
11.100 | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben des Netzbetreibers