## VNB-Angaben
Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselementes | [6 empty] | nein
hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV | [6 empty] | ja, Aufnahme eines Netzteils
ja, Abgabe eines Netzteils
- Entwurf - |  |  |  |  | Version 1 vom | 2020-01-15
1 | Allgemeine Angaben zu Netzbetreiber
1.1 | Ausfülldatum
1.2 | Name des Netzbetreibers
1.3 | Betriebsnummer bei der Bundesnetzagentur
1.4 | Netznummer bei der Bundesnetzagentur
1.5 | Netzveränderungen | 2017 | 2018 | 2019
1.5 | Netzänderungen | nein | nein | nein
2 | Erlösobergrenze (EOG) und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (dnbK) im Jahr 2019
2.1 | Zulässige EOG 2019
2.1.1 | davon EOG-Anteil HöS |  |  | €
2.1.2 | davon EOG-Anteil HöS/HS |  |  | €
2.1.3 | davon EOG-Anteil HS |  |  | €
2.1.4 | davon EOG-Anteil HS/MS |  |  | €
2.1.5 | davon EOG-Anteil MS |  |  | €
2.1.6 | davon EOG-Anteil MS/NS |  |  | €
2.1.7 | davon EOG-Anteil NS |  |  | €
2.1.8 | Summe EOG | 0 |  | €
2.2 | Zulässige dnbK 2019
2.2.1 | davon dnbK-Anteil HöS |  |  | €
2.2.2 | davon dnbK-Anteil HöS/HS |  |  | €
2.2.3 | davon dnbK-Anteil HS |  |  | €
2.2.4 | davon dnbK-Anteil HS/MS |  |  | €
2.2.5 | davon dnbK-Anteil MS |  |  | €
2.2.6 | davon dnbK-Anteil MS/NS |  |  | €
2.2.7 | davon dnbK-Anteil NS |  |  | €
2.2.8 | Summe dnbK | 0 |  | €
3 | Strukturparameter der Niederspannung
3.1 | Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher (LV)/Entnahmestellen | 2017 | 2018 | 2019
3.1.1 | Anzahl der Letztverbraucher in der NS-Netzebene |  |  |  |  | 1
3.1.2 | Anzahl der Letztverbraucher in der MS/NS-Umspannebene |  |  |  |  | 1
3.2 | Anzahl der Anschlusspunkte | 2017 | 2018 | 2019
3.2.1 | Anzahl der Anschlusspunkte an Letztverbraucher (NS-Ebene)* |  |  |  |  | 1
3.2.2 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde Netzbetreiber auf der gleichen Netzebene (NS-Ebene) |  |  |  |  | 1
3.2.3 | Anzahl von Anschlusspunkten an Straßenbeleuchtungen die direkt am eigenen Netz der öffentlichen Versorgung angebunden sind (Variante 1) |  |  |  |  | 1
3.2.4 | Anzahl von Anschlusspunkten an Straßenbeleuchtungen die indirekt über einen Schaltkasten am eigenen Netz der öffentlichen Versorgung angebunden sind (Variante 2) |  |  |  |  | 1
* Ohne Anschlusspunkte an Straßenbeleuchtungen, aber mit Anschlusspunkte an geschlossene Verteilernetze gem. § 110 Abs. 2 EnWG (NS-Ebene).
3.3 | Versorgte Fläche (NS) | 2017 | 2018 | 2019
3.4 | Versorgte Fläche (NS)* |  |  |  |  | km²
3.4 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast (NS-Ebene) | 2017 | 2018 | 2019
3.4.1 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast ohne Entnahmen von Netzbetreibern, die auf gleicher Spannungsebene (NS-Ebene) an das betrachtete Netz angeschlossen sind* |  |  |  |  | kW
3.4.2 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen (NS-Ebene) |  |  |  |  | kW
* Sollte kein Eintrag möglich sein, bitte den Wert der zeitgleichen Jahrhöchstlast aller Entnahmen (3.4.2) übernehmen.
4 | Netzzuverlässigkeit in der Niederspannung
4.1 | Störungsanlass atmosphärische Einwirkung | 2017 | 2018 | 2019
4.1.1 | Σ (Unterbrochene LV * Dauer), Kundenminuten zum Störungsanlass atmosphärische Einwirkung |  |  |  |  | min
4.1.2 | SAIDI zum Störungsanlass atmosphärische Einwirkung | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
4.2 | Störungsanlass Einwirkung Dritter | 2017 | 2018 | 2019
4.2.1 | Σ (Unterbrochene LV * Dauer), Kundenminuten zum Störungsanlass Einwirkung Dritter |  |  |  |  | min
4.2.2 | SAIDI zum Störungsanlass Einwirkung Dritter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
4.3 | Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | 2017 | 2018 | 2019
4.3.1 | Σ (Unterbrochene LV * Dauer), Kundenminuten zum Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  |  | min
4.3.2 | SAIDI zum Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
4.4 | Störungsanlass sonstiges (geplant) | 2017 | 2018 | 2019
4.4.1 | Σ (Unterbrochene LV * Dauer), Kundenminuten zum Störungsanlass Sonstiges (geplant) |  |  |  |  | min
4.4.3 | SAIDI zum Störungsanlass Sonstiges (geplant) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
4.5 | Störungsanlass höhere Gewalt | 2017 | 2018 | 2019
4.5.1 | Σ (Unterbrochene LV * Dauer), Kundenminuten zum Störungsanlass höhere Gewalt |  |  |  |  | min
4.5.2 | SAIDI zum Störungsanlass höhere Gewalt | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
4.6 | Zuverlässigkeitskennzahl (NS-Ebene)* | 2017 | 2018 | 2019
4.6.1 | Summe der unterbrochenen Kundenminuten (NS-Ebene) | 0 | 0 | 0 |  | min
4.6.2 | SAIDI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
* Nicht berücksichtigt werden Versorgungsunterbrechungen mit den Störungsanlässen: Zählerwechsel, höhere Gewalt und Rückwirkungsstörungen. Sonstige (geplante) Versorgungsunterbrechungen werden zu 50 % herangezogen.
5 | Strukturparameter der Mittelspannung
5.1 | Installierte Bemessungsscheinleistung | 2017 | 2018 | 2019
5.2.1 | Installierte Bemessungsscheinleistung der Ortsnetztransformator (ONT) |  |  |  |  | MVA
5.2.2 | Installierte Bemessungsscheinleistung der Letztverbrauchertransformatoren (LVT) |  |  |  |  | MVA
5.2 | Angeschlossene Letztverbraucher (LV)/Entnahmestellen | 2017 | 2018 | 2019
5.2.1 | Anzahl der Letztverbraucher in der MS-Netzebene |  |  |  |  | 1
5.2.2 | Anzahl der Letztverbraucher in der HS/MS-Umspannebene |  |  |  |  | 1
5.3 | Anschlusspunkte | 2017 | 2018 | 2019
5.3.1 | Anzahl der Anschlusspunkte an Letztverbraucher (MS-Ebene)* |  |  |  |  | 1
5.3.2 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde Netzbetreiber auf der gleichen Netzebene (MS-Ebene) |  |  |  |  | 1
5.3.3 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde nachgelagerte MS/NS-Umspannebenen (MS-Ebene) |  |  |  |  | 1
5.3.4 | Anzahl von Anschlusspunkten an eigene nachgelagerte Umspannebenen (MS-Ebene) |  |  |  |  | 1
* Ohne Anschlusspunkte an Straßenbeleuchtungen, aber mit den Anschlusspunkten an geschlossene Verteilernetze gem. § 110 Abs. 2 EnWG (NS-Ebene).
5.4 | Geografische Fläche | 2017 | 2018 | 2019
5.4 | geografische Fläche |  |  |  |  | km²
5.5 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast (MS-Ebene) | 2017 | 2018 | 2019
5.5.1 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast ohne die Entnahmen von Netzbetreibern auf gleicher Spannungsebene (MS-Ebene)* |  |  |  |  | kW
5.5.2 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen (MS-Ebene) |  |  |  |  | kW
* Sollte kein Eintrag möglich sein, bitte den Wert der zeitgleichen Jahrhöchstlast aller Entnahmen (5.5.2) übernehmen.
6 | Netzzuverlässigkeit in der Mittelspannung
6.1 | Störungsanlass atmosphärische Einwirkungen | 2017 | 2018 | 2019
6.1.1 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) zum Störungsanlass atmosphärische Einwirkung |  |  |  |  | MVA*min
6.1.2 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) zum Störungsanlass atmosphärische Einwirkung |  |  |  |  | MVA*min
6.1.3 | ASIDI zum Störungsanlass atmosphärische Einwirkung | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
6.2 | Störungsanlass Einwirkungen Dritter | 2017 | 2018 | 2019
6.2.1 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) zum Störungsanlass Einwirkung Dritter |  |  |  |  | MVA*min
6.2.2 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) zum Störungsanlass Einwirkung Dritter |  |  |  |  | MVA*min
6.2.3 | ASIDI zum Störungsanlass Einwirkung Dritter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
6.3 | Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | 2017 | 2018 | 2019
6.3.1 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) zum Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  |  | MVA*min
6.3.2 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) zum Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  |  | MVA*min
6.3.3 | ASIDI zum Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
6.4 | Störungsanlass Sonstiges (geplant) | 2017 | 2018 | 2019
6.4.1 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) zum Störungsanlass Sonstiges (geplant) |  |  |  |  | MVA*min
6.4.2 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) zum Störungsanlass Sonstiges (geplant) |  |  |  |  | MVA*min
6.4.3 | ASIDI zum Störungsanlass Sonstiges (geplant) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
6.5 | Störungsanlass höhere Gewalt | 2017 | 2018 | 2019
6.5.1 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) zum Störungsanlass höhere Gewalt |  |  |  |  | MVA*min
6.5.2 | Σ (Unterbrochene Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) zum Störungsanlass höhere Gewalt |  |  |  |  | MVA*min
6.5.3 | ASIDI zum Störungsanlass höhere Gewalt | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
6.6 | Zuverlässigkeitskennzahl (MS-Ebene)* | 2017 | 2018 | 2019
6.6.1 | Unterbrochene Bemessungsscheinleistung * Dauer (Summe) | 0 | 0 | 0 |  | MVA*min
6.6.2 | ASIDI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | min/a
* Nicht berücksichtigt werden Versorgungsunterbrechungen mit den Störungsanlässen Zählerwechsel, höhere Gewalt und Rückwirkungsstörungen. Sonstige (geplante) Versorgungsunterbrechungen werden zu 50 % herangezogen.

## Änderungen_VU_2017
7 | Änderungen von Versorgungsunterbrechungen gegenüber dem Bericht nach § 52 EnWG 2017 | [24 empty] | MS | geplant | Atmosphärische Einwirkung
[26 empty] | NS | ungeplant | Einwirkung Dritter
Bei Änderungsbedarf von Versorgungsunterbrechungen ggü. dem Bericht nach § 52 EnWG sind alle Spalten einer Zeile zu befüllen. | [27 empty] | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass
Die entsprechende laufende Nummer der Versorgungsunterbrechung (lfd. Nr. VU) aus dem Bericht zu § 52 EnWG ist zu übernehmen, um die geänderte Versorgungsunterbrechungen zuordnen zu können. | [10 empty] | - Entwurf - | [16 empty] | Sonstiges
Die Tabelle ist erweiterbar, der entsprechende Bereich des Tabellenblattes ist nicht gesperrt. | [27 empty] | Rückwirkungsstörungen
| Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: |  |  |  | Höhere Gewalt
# | lfd Nr. VU | lfd Nr. VU | Datum | Datum | Uhrzeit | Uhrzeit | Dauer | Dauer | Art | Art | Anlass | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT/unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT/unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer/ unterbrochene LV * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer/ unterbrochene LV * Dauer | Hinweise |  |  | Zählerwechsel
7.1 | 1 | 1 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 0:25 | 0:25 | 60 | 60 | ungeplant | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung | Höhere Gewalt |  | 9999,Musterstadt: Windstärke 12; bei Bericht nach § 52 EnWG irrtümlich zugeordnet | MS | MS
7.2 |  |  |  | 2017-12-23 |  | 1:01 |  | 70 |  | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MS | [8 empty] | zusätzliche VU, nicht im Bericht nach § 52 EnWG enthalten
7.3 | 58 |  | 2017-07-25 |  | 9:00 |  | 85 |  |  |  | Atmosphärische Einwirkung |  |  |  | NS | [5 empty] | 255 |  | 21675 |  | zu löschende VU, Doppelberücksichtigung im Bericht nach § 52 EnWG, Nachweise sind eingereicht
7.4 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
7.5 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
7.6 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
7.7 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
7.8 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
7.9 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
7.10 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS

## Änderungen_VU_2018
8 | Änderungen von Versorgungsunterbrechungen gegenüber dem Bericht nach § 52 EnWG 2018 | [24 empty] | MS | geplant | Atmosphärische Einwirkung
[26 empty] | NS | ungeplant | Einwirkung Dritter
Bei Änderungsbedarf von Versorgungsunterbrechungen ggü. dem Bericht nach § 52 EnWG sind alle Spalten einer Zeile zu befüllen. | [27 empty] | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass
Die entsprechende laufende Nummer der Versorgungsunterbrechung (lfd. Nr. VU) aus dem Bericht zu § 52 EnWG ist zu übernehmen, um die geänderte Versorgungsunterbrechungen zuordnen zu können. | [10 empty] | - Entwurf - | [16 empty] | Sonstiges
Die Tabelle ist erweiterbar, der entsprechende Bereich des Tabellenblattes ist nicht gesperrt. | [27 empty] | Rückwirkungsstörungen
| Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: |  |  |  | Höhere Gewalt
# | lfd Nr. VU | lfd Nr. VU | Datum | Datum | Uhrzeit | Uhrzeit | Dauer | Dauer | Art | Art | Anlass | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT/unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT/unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer/ unterbrochene LV * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer/ unterbrochene LV * Dauer | Hinweise |  |  | Zählerwechsel
8.1 | 1 | 1 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 0:25 | 0:25 | 60 | 60 | ungeplant | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung | Höhere Gewalt |  | 9999,Musterstadt: Windstärke 12; bei Bericht nach § 52 EnWG irrtümlich zugeordnet | MS | MS
8.2 |  |  |  | 2018-12-23 |  | 1:01 |  | 70 |  | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MS | [8 empty] | zusätzliche VU, nicht im Bericht nach § 52 EnWG enthalten
8.3 | 58 |  | 2018-08-25 |  | 9:00 |  | 85 |  |  |  | Atmosphärische Einwirkung |  |  |  | NS | [5 empty] | 255 |  | 21675 |  | zu löschende VU, Doppelberücksichtigung im Bericht nach § 52 EnWG, Nachweise sind eingereicht
8.4 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
8.5 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
8.6 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
8.7 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
8.8 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
8.9 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
8.10 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS

## Änderungen_VU_2019
9 | Änderungen von Versorgungsunterbrechungen gegenüber dem Bericht nach § 52 EnWG 2019 | [24 empty] | MS | geplant | Atmosphärische Einwirkung
[26 empty] | NS | ungeplant | Einwirkung Dritter
Bei Änderungsbedarf von Versorgungsunterbrechungen ggü. dem Bericht nach § 52 EnWG sind alle Spalten einer Zeile zu befüllen. | [27 empty] | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass
Die entsprechende laufende Nummer der Versorgungsunterbrechung (lfd. Nr. VU) aus dem Bericht zu § 52 EnWG ist zu übernehmen, um die geänderte Versorgungsunterbrechungen zuordnen zu können. | [10 empty] | - Entwurf - | [16 empty] | Sonstiges
Die Tabelle ist erweiterbar, der entsprechende Bereich des Tabellenblattes ist nicht gesperrt. | [27 empty] | Rückwirkungsstörungen
| Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: | Wie Bericht nach § 52 EnWG: | Änderung in: |  |  |  | Höhere Gewalt
# | lfd Nr. VU | lfd Nr. VU | Datum | Datum | Uhrzeit | Uhrzeit | Dauer | Dauer | Art | Art | Anlass | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT/unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT/unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer/ unterbrochene LV * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer/ unterbrochene LV * Dauer | Hinweise |  |  | Zählerwechsel
9.1 | 1 | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 0:25 | 0:25 | 60 | 60 | ungeplant | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung | Höhere Gewalt |  | 9999,Musterstadt: Windstärke 12; bei Bericht nach § 52 EnWG irrtümlich zugeordnet | MS | MS
9.2 |  |  |  | 2019-12-23 |  | 1:01 |  | 70 |  | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  | MS | [8 empty] | zusätzliche VU, nicht im Bericht nach § 52 EnWG enthalten
9.3 | 58 |  | 2019-09-25 |  | 9:00 |  | 85 |  |  |  | Atmosphärische Einwirkung |  |  |  | NS | [5 empty] | 255 |  | 21675 |  | zu löschende VU, Doppelberücksichtigung im Bericht nach § 52 EnWG, Nachweise sind eingereicht
9.4 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
9.5 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
9.6 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
9.7 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
9.8 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
9.9 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS
9.10 | [8 empty] | geplant | geplant | Zählerwechsel | Zählerwechsel |  |  | NS | NS

## Bemerkungen
10 | Hinweise und Bemerkungen des Netzbetreibers
Die Tabelle ist erweiterbar, der entsprechende Bereich des Tabellenblattes ist nicht gesperrt. |  |  |  | - Entwurf -
# | lfd Nr. | Parameter, Datum… | Netzebene | Bemerkungen, Hinweise
10.1 | 5.3.1 | Anzahl der Anschlusspunkte an Letztverbraucher (MS-Ebene)* | MS | Anschlusspunkte geschlossener Verteilernetze sind berücksichtigt.
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

## Definitionen
11 | Definitionen und Erläuterungen der BNetzA
- Entwurf -
lfd Nr. | Parameter | Einheit | Ebene | Definition, Bemerkung, Hinweis
| Fehlende Daten und Angaben |  |  | Angaben, die nicht vorliegen oder nicht ermittelt werden können, sind durch den Netzbetreiber ausnahmsweise zu berechnen oder möglichst exakt zu schätzen. Sollten Angaben berechnet oder geschätzt worden sein, so ist dies der Bundesnetzagentur gegenüber anzuzeigen. Die Verfahren zur Ermittlung dieser Angaben sind zu dokumentieren.
| Eigene Netze und Anlagen |  |  | Netze und Anlagen, die vom Netzbetreiber zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe betrieben werden. Dies beinhaltet auch von Dritten gepachtete oder sonst zur wirtschaftlichen Nutzung überlassene Netze und Anlagen, die zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe als Netzbetreiber dienen. Netze und Anlagen, die sich im Eigentum des Netzbetreibers befinden und Dritten verpachtet oder sonst zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen sind, sind diesen Dritten zuzuordnen und nicht zu berücksichtigen.
| Netzebenen |  |  | Netzebenen stellen die Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen dar, in welchen elektrische Energie in Höchst-, Hoch-, Mittel- oder Niederspannung übertragen oder verteilt wird (§ 2 Nr. 10 StromNEV). Den Netzebenen sind Spannungsbereiche zugeordnet. Für die Bestimmung des Qualitätselements sind die Mittel- und die Niederspannungsebenen relevant: Niederspannung (NS): ≤ 1 kV, Mittelspannung (MS): > 1 kV und ≤ 72,5 kV.
| Umspannebenen |  |  | Umspannebenen sind Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in denen die Spannung elektrischer Energie von Höchst- zu Hochspannung, Hoch- zu Mittelspannung oder Mittel- zu Niederspannung geändert wird (§ 2 Nr. 12 StromNEV). In der Umspannebene sind Transformatoren als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel (Sammelschienen) ist insoweit nicht ausreichend. Eine Umspannung innerhalb der einzelnen Netzebenen (z. B. innerhalb der Mittelspannung) ist Bestandteil der jeweiligen Netzebene, vgl. Definition Netzebene.
| Vorgelagerte Netz- oder Umspannebene |  |  | An die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossene höhere Netz- oder Umspannebene, aus der in der Regel Leistung bezogen wird, vgl. § 14 Abs. 2 StromNEV. Hierbei kann es sich um eine eigene oder fremde Netz- oder Umspannebene handeln.
| Gleiche Netz- oder Umspannebene |  |  | Direkt mit der eigenen Netz- oder Umspannebene verbundene gleiche Netz- oder Umspannebene eines anderen Netzbetreibers, (siehe auch vgl. hierzu § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV).
| Nachgelagerte Netz- oder Umspannebene |  |  | An die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossene niedrigere Netz- oder Umspannebene. Hierbei kann es sich um eine eigene oder fremde Netz- oder Umspannebene handeln.
| Störungsanlass |  | NS, MS | Die relevanten Störungsanlässe: • atmosphärische Einwirkung, • Einwirkung Dritter, • Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass, • geplante Versorgungsunterbrechungen (Sonstiges), • höhere Gewalt sind in den Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006) definiert. Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage der Bundesnetzagentur einsehbar. Daten zu Störungsanlässen sind für die Nieder- und Mittelspannungen anzugeben und auf die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.
| Ortsnetz-transformatoren (ONT) |  | MS/NS | Ortsnetztransformatoren (ONT) verbinden die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze zur Speisung der Niederspannungsebene miteinander. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006).
| Letztverbraucher-transformatoren (LVT) |  | MS | Letztverbrauchertransformatoren (LVT) sind Transformatoren, an die ausschließlich Letztverbraucher an das Netz eines Netzbetreibers angeschlossen sind. Die Eigentums- und Betriebsverhältnisse sind dabei unerheblich. Letztverbrauchertransformatoren werden nur zum Netz ihrer Oberspannungsseite gezählt. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006).
2 | Kostenstellen, getrennt nach Netz- und Umspannebenen | Euro | HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Eine Kostenstelle umfasst die Hauptkostenstelle der jeweiligen Netz- oder Umspannebene, die jeweilige Nebenkostenstelle Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung der jeweiligen Netz- oder Umspannebene und für die Niederspannung zusätzlich die Hauptkostenstelle Hausanschlussleitung und Hausanschlüsse. Die Kostenstellen sind auf das Jahr 2019 zu beziehen.
3.1, 5.2 | Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher | 1 | HS/MS, MS, MS/NS, NS | Letztverbraucher sind Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Dies sind bspw. Haushalte, Gewerbebetriebe, Industriebetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe. Maßgeblich für die Zählung der Letztverbraucher sind die Anschlusspunkte. In einem Mehrparteienhaus mit getrennten Haushalten ist jeder Haushalt separat zu zählen. Mehrere Zählpunkte werden am selben Anschlusspunkt zusammengefasst, wenn sie für die Abrechnung von besonderen Verträgen wie z. B. Nachtstromspeicheranlagen, Wärmepumpen etc. erforderlich sind. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung 605/8135, vom 22.02.2006). Die Anzahl der Letztverbraucher ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
3.2.1, 5.3.1 | Anzahl der Anschlusspunkte an Letztverbraucher | 1 | NS, MS | Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sind Punkte, an denen eine Übergabe (Phasen L1 + L2 + L3 = 1 Übergabepunkt) von Elektrizität an Letztverbraucher und geschlossene Verteilernetze gemäß § 110 Abs. 2 EnWG stattfindet. Dies umfasst auch die Übergabe an kundeneigene Stationen und Umspannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausanschlüsse. Hat ein Letztverbraucher mehrere Übergabepunkte, ist jeder Übergabepunkt (Phasen L1 + L2 + L3 = 1 Übergabepunkt) separat als Anschlusspunkt zu nennen. Die Anschlusspunkte von Letztverbrauchern, die über singulär genutzte Betriebsmittel angeschlossen sind, sollen in der Spannungsebene berücksichtigt werden, in der die Letztverbraucher technisch angeschlossen sind. Anschlusspunkte an Straßenbeleuchtung sind hier nicht zu nennen. Geschlossene Verteilernetze nach § 110 Abs. 2 EnWG sind dem gegenüber zu berücksichtigen. Anschlusspunkte sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
3.3.2, 5.3.2 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde Netzbetreiber auf der gleichen Netzebene | 1 | NS, MS | Bei Anschlusspunkten, an denen eine Übergabe an eine direkt mit der eigenen Netzebene verbundene gleiche Netzebene eines fremden Netzbetreibers stattfindet und eine Station (Station mit Netzkuppeltransformator(en) oder Schaltstation) zwischengeschaltet ist, ist die Station als Anschlusspunkt zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die gleiche Netzebene eines fremden Netzbetreibers angeschlossen ist. Bei Anschlusspunkten, an denen eine Übergabe an eine direkt mit der eigenen Netzebene verbundene gleiche Netzebene eines fremden Netzbetreibers stattfindet und die über ein durchlaufendes Kabel- bzw. Freileitungssystem (Phasen L1 + L2 + L3) realisiert ist (keine Station zwischengeschaltet), ist für jedes Kabel- bzw. Freileitungssystem ein Anschlusspunkt zu nennen. Anschlusspunkte an geschlossene Verteilernetze gemäß § 110 Abs. 2 EnWG sind hier nicht zu nennen. Anschlusspunkte sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
3.2.3, 3.2.4 | Anzahl von Anschlusspunkten an Straßenbeleuchtungen |  | NS | Die Straßenbeleuchtungen dienen der Beleuchtung von Straßen, Plätzen oder Freiflächen. Ein Anschluss der Straßenbeleuchtung an das Elektrizitätsverteilernetz kann auf unterschiedlichen Wegen realisiert werden: • Variante 1: Eine Beleuchtungseinheit kann in der Niederspannung auch direkt an das Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sein. Hierbei wird jede Beleuchtungseinheit in der Niederspannung als ein Anschlusspunkt gezählt. • Variante 2: Der Anschluss kann über ein zu diesem Zweck verlegtes Beleuchtungskabel bzw. Beleuchtungsfreileitung, das über einen Schaltkasten mit dem allgemeinen Elektrizitätsverteilernetz verbunden ist, erfolgen. Ein Schaltkasten stellt dabei die Versorgung von mehreren Beleuchtungseinheiten sicher und ist als ein Anschlusspunkt zu zählen. Die beiden Varianten sind getrennt in den dafür vorgesehenen Feldern des Erhebungsbogens einzutragen. Anschlusspunkte sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
5.3.3 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde nachgelagerte MS/NS-Umspannebenen | 1 | MS | Bei Anschlusspunkten, an denen eine Übergabe an eine direkt nachgelagerte Umspannebene eines fremden Netzbetreibers stattfindet, ist die Station als Anschlusspunkt zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die nachgelagerte Umspannebene des fremden Netzbetreibers angeschlossen ist. Eine Station kann auf mehreren Netzebenen als Anschlusspunkt erfasst werden, wenn beispielsweise in einer Station eine Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung und Mittel- zu Niederspannung erfolgt. Dann ist jeweils ein Anschlusspunkt in der Hoch- und Mittelspannung zu zählen. Anschlusspunkte an geschlossene Verteilernetze gemäß § 110 Abs. 2 EnWG, sind nur bei der Anzahl von Anschlusspunkten an Letztverbraucher zu berücksichtigen. Anschlusspunkte von nachgelagerten fremden Netzbetreibern, die über singuläre Betriebsmittel angeschlossen sind, sind in der Spannungsebene zu berücksichtigen, in der sie technisch angeschlossen sind. Die Anschlusspunkte sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
5.3.4 | Anzahl von Anschlusspunkten an eigene nachgelagerte Umspannebenen (MS-Ebene) | 1 | MS | Bei Anschlusspunkten, an denen eine Übergabe an eine direkt nachgelagerte eigene Umspannebene stattfindet, ist die Station als Anschlusspunkt zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die nachgelagerte eigene Umspannebene angeschlossen ist. Eine Station kann auf mehreren Netzebenen als Anschlusspunkt erfasst werden, wenn beispielsweise in einer Station eine Umspannung von Hoch- zu Mittelspannung und Mittel- zu Niederspannung erfolgt. Dann ist jeweils ein Anschlusspunkt in der Hoch- und Mittelspannung zu zählen. Stationen mit eigenen Netzkuppeltransformatoren, die zwei eigene gleiche Netzebenen (z. B. Mittelspannungsebene 20 kV/10 kV) miteinander verbinden, sind ebenfalls mit zu erfassen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt. Anschlusspunkte sind für die Mittelspannungsnetzebene anzugeben und auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
3.3 | Versorgte Fläche | km² | NS | Die versorgte Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird. Als versorgte Fläche wird insoweit die Summe der folgenden Nutzungsartengruppen, gemäß dem Katalog der tatsächlichen Nutzungsarten im Liegenschaftskataster und ihrer Begriffsbestimmungen (Nutzungsartenkatalog) verstanden: 1.) 11.000 Wohnbaufläche 2.) 12.000 Industrie- und Gewerbefläche 3.) 16.000 Fläche gemischter Nutzung 4.) 17.000 Fläche besonderer funktionaler Prägung 5.) 18.000 Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 5.1) Abzüglich 18.400 Grünanlage 6.) 21.000 Straßenverkehr 7.) 22.000 Weg 8.) 23.000 Platz. Berechnungsformel zur Ermittlung der versorgten Fläche (= 11000 + 12000 + 16000 + 17000 + 18000 -18400 + 21000 + 22000 + 23000) Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen und anzugeben. Gemeindefreie Gebiete (abgegrenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen. Die versorgte Fläche ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
3.4.2, 5.5.2 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kW | NS, MS | Höchste zeitgleiche Summe aller Entnahmen (ohne Netzverluste) aus einer Netzebene. Entnahmen sind Abgaben an Letztverbraucher, geschlossene Verteilernetze, Weiterverteiler und an die nachgelagerte Umspannebene. Die Zeitgleichheit ist bezogen auf die jeweilige Netzebene, d. h. die Höchstwerte können in den einzelnen Netzebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Liegen gemessene Werte für die Ermittlung der zeitgleichen Jahreshöchstlast nicht vollständig vor, ist eine sachgerechte Näherung vorzunehmen. Für Letztverbraucher, bei deren Stromlieferung in der Niederspannung gemäß § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet wird, ist der tatsächliche viertelstundenscharfe Lastverlauf (Restlastkurve bzw. die Summe aus der Abgabe nach synthetischen Lastprofilen und dem Differenzbilanzkreis, ggf. abzüglich der Entnahmen nach Standardlastprofil in höheren Netzebenen) anzuwenden. Für Letztverbraucher in höheren Netzebenen als der Niederspannung, bei deren Belieferung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist das Standardlastprofil in Ansatz zu bringen. Energiemengen die von einer eigenen höheren Netzebene kommen und über die Sammelschiene auf der höheren Spannungsseite einer Umspannstation wieder zurück in die eigene gleiche höhere Netzebene fließen (Durchleitung), sind nicht der Umspannebene zuzuordnen, sondern verbleiben in der höheren Netzebene. Somit ergeben sich für solche Lastflüsse keine Ausspeisungen/Entnahmen in die nachgelagerte Umspannebene sowie keine Rückspeisungen von der Umspannebene in die höhere Netzebene. Die Eigentumsverhältnisse bei der Sammelschiene sind dabei nicht relevant. Die zeitgleichen Jahreshöchstlasten sind die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.
3.4.1, 5.5.1 | Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kW | NS, MS | Die korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast ist eine modifizierte zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen. Hier ist die zeitgleiche Jahreshöchstlast ohne die entnommenen Lasten von fremden Netzbetreibern anzugeben, die mit der gleichen Netzebene an die betrachtete Netzebene des Netzbetreibers angeschlossen sind, d. h. die horizontal an das eigene Netz angeschlossen sind (sog. Weiterverteiler auf gleicher Spannungsebene). Im Übrigen gelten die Aussagen zur Definition zeitgleiche Jahreshöchstlast über aller Entnahmen (3.5.2 bzw. 5.5.2). Die korrigierten zeitgleichen Jahreshöchstlasten sind auf die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.
4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1 | Σ (Unterbrochene LV * Dauer), Kundenminuten je Störungsanlass | min | NS | Die Summe der unterbrochenen Kundenminuten sind das Produkt aus der Anzahl der innerhalb einer (Wieder-)Versorgungsstufe unterbrochenen Letztverbraucher multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-) Versorgungsstufe. Es ist über alle (Wieder-) Versorgungsstufen zu summieren. Vgl. hierzu: Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die Angaben zu den Kundenminuten sind für die Störungsanlässe: • atmosphärische Einwirkung, • Einwirkung Dritter, • Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass, • geplante Versorgungsunterbrechungen (Sonstiges), • höhere Gewalt auf die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.
4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.2, 4.6.2 | SAIDI | min/a | NS | Der SAIDI ist die Kennzahl der Netzzuverlässigkeit in der Niederspannung. Er beschreibt die durchschnittliche kumulierte Unterbrechungsdauer pro Jahr pro angeschlossenen Kunden. Der SAIDI gibt an, wie lange ein Kunde durchschnittlich im Jahr von der Versorgung mit Elektrizität unterbrochen war. SAIDI = (Dauer einer Versorgungsunterbrechung * unterbrochene Letztverbraucher) / Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher. SAIDI-Werte sind auf die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.
5.1.1 | Installierte Bemessungs-scheinleistung der Ortsnetz-transformatoren (ONT) | MVA | MS | Es ist die Bemessungsscheinleistung aller installierten Ortsnetztransformatoren (ONT) anzugeben. Eine Anlage gilt als installiert, wenn sie in den laufenden Betrieb des Stromnetzes eingebunden ist und insoweit verwendet wird. Als nicht installiert gelten geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Anlagen. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die installierte Bemessungsscheinleistung ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
5.1.2 | Installierte Bemessungs-scheinleistung der Letztverbraucher-transformatoren (LVT) | MVA | MS | Es ist die Bemessungsscheinleistung aller installierten Letztverbrauchertransformatoren (LVT) anzugeben. Eine Anlage gilt als installiert, wenn sie in den laufenden Betrieb des Stromnetzes eingebunden ist und insoweit verwendet wird. Als nicht installiert gelten geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Anlagen. Ist die installierte Bemessungsscheinleistung nicht bekannt, ist diese geeignet zu schätzen bzw. die vertraglich vereinbarte maximale Leistung anzugeben. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die installierte Bemessungsscheinleistung ist für die Mittelspannung anzugeben und auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
5.4 | Geografische Fläche | km² | MS | Die geografische Fläche bezeichnet diejenige Gesamtfläche, über die sich die Mittelspannungsebene erstreckt. Bei der Ermittlung der geografischen Fläche ist auf die Daten der statistischen Landesämter zurückzugreifen. Liegt das Mittelspannungsnetz innerhalb einer Gemeinde für die der Netzbetreiber die gesamte Konzession besitzt, ist die gesamte Gemeindefläche in die geografische Fläche aufzunehmen. Liegt das Mittelspannungsnetz innerhalb einer Gemeinde bei der der Netzbetreiber nur über eine Teilkonzession verfügt, ist der Teil der Gemeindefläche in die geografische Fläche aufzunehmen, der der Teilkonzession entspricht. Liegt das Mittelspannungsnetz außerhalb des Konzessionsgebiets, ist nur die Fläche der Gemarkung, in der sich das Mittelspannungsnetz befindet in die geografische Fläche aufzunehmen. Gemeindefreie Gebiete (abgegrenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen sind und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen. Wird eine Gemeinde von mehreren Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile des betrachteten Netzbetreibers zu berücksichtigen und anzugeben. Die geografische Fläche ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
6.1.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1 | Σ (Unterbrochene Bemessungs-scheinleistung ONT * Dauer) je Störungsanlass | min * MVA | MS | Summe der Produkte aus installierter Bemessungsscheinleistung der innerhalb einer (Wieder-) Versorgungsstufe unterbrochenen Netzkuppeltransformatoren (ONT) multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-) Versorgungsstufe. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die Angaben sind für die Störungsanlässe: • atmosphärische Einwirkung, • Einwirkung Dritter, • Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass, • geplante Versorgungsunterbrechungen (Sonstiges) • höhere Gewalt auf die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.
6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2, 6.5.2 | Σ (Unterbrochene Bemessungs-scheinleistung LVT * Dauer) je Störungsanlass | min * MVA | MS | Summe der Produkte aus installierter Bemessungsscheinleistung der innerhalb einer (Wieder-) Versorgungsstufe unterbrochenen Letztverbrauchertransformatoren (LVT) multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-) Versorgungsstufe. Sonst wie zuvor.
6.1.3, 6.2.3, 6.3.3, 6.4.3, 6.5.3 6.6.2 | ASIDI | min/a | MS | Der ASIDI ist – vergleichbar dem SAIDI für die Niederspannung – die Kennzahl der Netzzuverlässigkeit in der Mittelspannung ASIDI = (Dauer einer Versorgungsunterbrechung * unterbrochene Bemessungsscheinleistung) / installierte Bemessungsscheinleistung ASIDI-Werte sind auf die Erfassungsjahre 2017, 2018 bzw. 2019 zu beziehen.