## 1_VNB-Angaben
Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselements
hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV
| - Entwurf - |  |  | Version 1
1 | Allgemeine Angaben
1.1 | Ausfülldatum | 2021-02-01
1.2 | Netzbetreiber
1.3 | Betriebsnummer bei der Bundesnetzagentur | 10001234
1.4 | Netznummer bei der Bundesnetzagentur | 1
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1.5 | Netzveränderungen | nein | nein | ja | nein
2 | Erlöse und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten
2.1 | Zulässige Erlöse | 2020 |  | 2021
|  | Nur in 2021 zu befüllen. |  | Nur in 2022 zu befüllen.
2.1.1 | Anteil HöS |  |  |  | €
2.1.2 | Anteil HöS/HS |  |  |  | €
2.1.3 | Anteil HS |  |  |  | €
2.1.4 | Anteil HS/MS |  |  |  | €
2.1.5 | Anteil MS |  |  |  | €
2.1.6 | Anteil MS/NS |  |  |  | €
2.1.7 | Anteil NS |  |  |  | €
2.1.8 | Summe (Erlösobergrenze) |  |  |  | €
2.1.9 | Kontrollwert EOG | 0
2.3 | Davon zulässige dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten | 2020 |  | 2021
|  | Nur in 2021 zu befüllen. |  | Nur in 2022 zu befüllen.
2.3.1 | Anteil HöS |  |  |  | €
2.3.2 | Anteil HöS/HS |  |  |  | €
2.3.3 | Anteil HS |  |  |  | €
2.3.4 | Anteil HS/MS |  |  |  | €
2.3.5 | Anteil MS |  |  |  | €
2.3.6 | Anteil MS/NS |  |  |  | €
2.3.7 | Anteil NS |  |  |  | €
2.3.8 | Summe dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten |  |  |  | €
2.3.9 | Kontrollwert dnbK | 0 |  | 0
3 | Daten zur Niederspannung
3.1 | Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
|  | Nur in 2021 zu befüllen. |  |  | Nur in 2022 zu befüllen.
3.1.1 | Anzahl der Letztverbraucher NS-Ebene |  |  |  |  | 1
3.1.2 | Anzahl der Letztverbraucher MS/NS-Umspannebene |  |  |  |  | 1
3.2 | Netzzuverlässigkeitskennzahlenwerte
3.2.1 | Störungsanlass atmosphärische Einwirkung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
3.2.1.1 | Kundenminuten atmosphärische Einwirkung (Summe der unterbrochenen LV * Dauer) |  |  |  |  | min
3.2.1.2 | SAIDI atmosphärische Einwirkung |  |  |  |  | min/a
3.2.2 | Störungsanlass Einwirkung Dritter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
3.2.2.1 | Kundenminuten Einwirkung Dritter (Summe der unterbrochenen LV * Dauer) |  |  |  |  | min
3.2.2.2 | SAIDI Einwirkung Dritter |  |  |  |  | min/a
3.2.3 | Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
3.2.3.1 | Kundenminuten Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass (Summe der unterbrochenen LV * Dauer) |  |  |  |  | min
3.2.3.2 | SAIDI Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  |  | min/a
3.2.4 | Störungsanlass Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
3.2.4.1 | Kundenminuten Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen (Summe der unterbrochenen LV * Dauer) |  |  |  |  | min
3.2.4.2 | SAIDI Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen |  |  |  |  | min/a
3.2.5 | Störungsanlass höhere Gewalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
3.2.5.1 | Kundenminuten höhere Gewalt (Summe der unterbrochenen LV * Dauer) |  |  |  |  | min
3.2.5.2 | SAIDI höhere Gewalt |  |  |  |  | min/a
3.2.6 | Summe Kundenminuten | 0 | 0 | 0 | 0 | min
3.2.7 | SAIDI |  |  |  |  | min/a
4 | Daten zur Mittelspannung
4.1 | Installierte Bemessungsscheinleistung (BSL) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
|  | Nur in 2021 zu befüllen. |  |  | Nur in 2022 zu befüllen.
4.1.1 | Installierte Bemessungsscheinleistung der Ortsnetztransformatoren (ONT) |  |  |  |  | MVA
4.1.2 | Installierte Bemessungsscheinleistung der Letztverbrauchertransformatoren (LVT) |  |  |  |  | MVA
4.2 | Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.2.1 | Anzahl der Letztverbraucher MS-Ebene |  |  |  |  | 1
4.2.2 | Anzahl der Letztverbraucher HS/MS-Umspannebene |  |  |  |  | 1
4.3 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde Netzbetreiber auf der gleichen Netzebene (MS-Ebene) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.3 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde Netzbetreiber auf der gleichen Netzebene (MS-Ebene) |  |  |  |  | 1
4.4 | Geografische Fläche | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.4 | Geografische Fläche |  |  |  |  | km²
4.5 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast (MS-Ebene) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.5.1 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast ohne die Entnahmen von Netzbetreibern auf gleicher Spannungsebene |  |  |  |  | kW
4.5.2 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen |  |  |  |  | kW
4.6 | Netzzuverlässigkeitskennzahlenwerte
4.6.1 | Störungsanlass atmosphärische Einwirkung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.6.1.1 | BSL-Minuten ONT atmosphärische Einwirkung (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.1.2 | BSL-Minuten LVT atmosphärische Einwirkung (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.1.3 | ASIDI atmosphärische Einwirkung |  |  |  |  | min/a
4.6.2 | Störungsanlass Einwirkung Dritter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.6.2.1 | BSL-Minuten ONT Einwirkung Dritter (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.2.2 | BSL-Minuten LVT Einwirkung Dritter (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.2.3 | ASIDI Einwirkung Dritter |  |  |  |  | min/a
4.6.3 | Störungsanlass Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.6.3.1 | BSL-Minuten ONT des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.3.2 | BSL-Minuten LVT des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.3.3 | ASIDI Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass |  |  |  |  | min/a
4.6.4 | Störungsanlass Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.6.4.1 | BSL-Minuten ONT Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.4.2 | BSL-Minuten LVT Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) |  |  |  |  | Main
4.6.4.3 | ASIDI Sonstiges, geplante Versorgungsunterbrechungen |  |  |  |  | min/a
4.6.5 | Störungsanlass höhere Gewalt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Einheit
4.6.5.1 | BSL-Minuten ONT höhere Gewalt (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.5.2 | BSL-Minuten LVT höhere Gewalt (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) |  |  |  |  | MVAmin
4.6.5.3 | ASIDI höhere Gewalt |  |  |  |  | min/a
4.6.6 | Summe BSL-Minuten | 0 | 0 | 0 | 0 | MVAmin
4.6.7 | ASIDI |  |  |  |  | min/a
Note on F22: Eingabe durch VNB.
Note on F29: Wird durch BNetzA befüllt.
Note on F46: Durch BNetzA befüllt, Wert liegt bereits vor.
Note on G46: Durch BNetzA befüllt. Wert liegt bereits vor.
Note on H46: Durch NB zu befüllen.
Note on F54: Sven Hilpert: Formel.
Note on F69: Formel, auszuweisen sind 100%.
Note on F76: Formel, ausszuweisen sind: 1*AE + 1*ED + 1*ZBNB + 0,5*Sonstige+ 0*HG
Note on F77: Formel: Kundenmin / Summe LV

## 5_Korrekturen_VU_2018
5 | Angabe der Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2018 |  | Angabe der Korrekturen zu den Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2018
Es sind nur die zu korrigierenden Versorgungsunterbrechungen anzugeben. | [6 empty] | Tabellenblatt ist nur in 2021 zu befüllen. |  | - Entwurf -
# | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Bemerkungen / Hinweise
5.1 | 1 | 2018-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Rückwirkstörung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | 1 | 2018-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | Text | Atmosphärische Einwirkung
5.2 | 22 | 2018-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Höhere Gewalt | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | 22 | 2018-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | Text | Einwirkung Dritter
Höhere Gewalt
Rückwirkstörung
Sonstiges
Zählerwechsel
Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers

## 6_Korrekturen_VU_2019
6 | Angabe der Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2019 |  | Angabe der Korrekturen zu den Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2019
Es sind nur die zu korrigierenden Versorgungsunterbrechungen anzugeben. | [8 empty] | - Entwurf -
# | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Bemerkungen / Hinweise
6.1 | 1 | 2019-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Rückwirkstörung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | 1 | 2019-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | Text | Atmosphärische Einwirkung
6.2 | 22 | 2019-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Höhere Gewalt | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | 22 | 2019-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | Text | Einwirkung Dritter
Höhere Gewalt
Rückwirkstörung
Sonstiges
Zählerwechsel
Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers

## 7_Korrekturen_VU_2020
7 | Angabe der Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2020 |  |  | Angabe der Korrekturen zu den Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2020
Es sind nur die zu korrigierenden Versorgungsunterbrechungen anzugeben. | [8 empty] | - Entwurf -
# | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer |  | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Bemerkungen / Hinweise
7.1 | 1 | 2020-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Rückwirkstörung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 |  | 1 | 2020-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | Text | Atmosphärische Einwirkung
7.2 | 22 | 2020-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Höhere Gewalt | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 |  | 22 | 2020-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | Text | Einwirkung Dritter
Höhere Gewalt
Rückwirkstörung
Sonstiges
Zählerwechsel
[13 empty] | 4 | [13 empty] | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers

## 8_Korrekturen_VU_2021
8 | Angabe der Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2021 |  | Angabe der Korrekturen zu den Versorgungsunterbrechungen nach § 52 EnWG | [9 empty] | Berichtsjahr 2021
Es sind nur die zu korrigierenden Versorgungsunterbrechungen anzugeben. | [6 empty] | Tabellenblatt ist erst in 2022 zu befüllen. |  | - Entwurf -
# | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung ONT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Nr. VU | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Anlass | Höhere Gewalt (Info) | Netzebene | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung NKT * Dauer | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT / unterbrochene LV | Unterbrochene Bemessungs- scheinleistung LVT * Dauer / unterbrochene LV * Dauer | Bemerkungen / Hinweise
8.1 | 1 | 2021-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Rückwirkstörung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | 1 | 2021-12-12 | 12:00 | 56 | ungeplant | Atmosphärische Einwirkung |  | NS | 0 | 0 | 2 | 112 | Text | Atmosphärische Einwirkung
8.2 | 22 | 2021-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Höhere Gewalt | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | 22 | 2021-12-12 | 12:01 | 20 | ungeplant | Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers | Text | MS | 0.45 | 9 | 13.89 | 277.8 | Text | Einwirkung Dritter
Höhere Gewalt
Rückwirkstörung
Sonstiges
Zählerwechsel
Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers

## 9_Hinweise
Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselements
hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV
| - Entwurf - |  | Version 1
9 | Hinweise und Erläuterungen des Netzbetreibers
# | Lfd. Nr. im TB 1_VNB-Angaben | Parameter | Hinweise
9.1 | 4.1.1 | Installierte Bemessungsscheinleistung der Ortsnetztransformatoren (ONT) 2019 | Text
Note on B9: Die lfd. Nr ist zu ergänzen. Das Zeichen ' ist voran zu stellen. Bsp. '5.1
Note on D9: Hier lfd. Nr. aus dem TB VNB-Angaben, Spalte B übernehmen. Es ist das Zeichen ' voran zu stellen. Bsp. ' 4.3.1
Note on F9: Hier die Parameterbezeichnung aus dem TB VNB-Angabe übernehmen.
Note on H9: Hier Erläuterungen, Hinweise etc. angeben.

## 10_Definitionen
Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselements
hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV
| - Entwurf - |  | Version 1
10 | Definitionen
# | Lfd. Nr. | Parameter | Einheit | Ebene | Definition, Bemerkung, Hinweis
10.1 |  | Fehlende Daten und Angaben |  | NS, MS/NS, MS, HS/MS | Angaben, die nicht vorliegen oder nicht ermittelt werden können, sind durch den Netzbetreiber ausnahmsweise zu berechnen oder möglichst exakt zu schätzen. Sollten Angaben berechnet oder geschätzt worden sein, so ist dies der Bundesnetzagentur gegenüber anzuzeigen. Die Verfahren zur Ermittlung dieser Angaben sind zu dokumentieren.
10.2 |  | Eigene Netze und Anlagen |  | NS, MS/NS, MS, HS/MS | Netze und Anlagen, die vom Netzbetreiber zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe betrieben werden. Dies beinhaltet auch von Dritten gepachtete oder sonst zur wirtschaftlichen Nutzung überlassene Netze und Anlagen, die zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe als Netzbetreiber dienen. Netze und Anlagen, die sich im Eigentum des Netzbetreibers befinden und Dritten verpachtet oder sonst zur wirtschaftlichen Nutzung überlassen sind, sind diesen Dritten zuzuordnen und nicht zu berücksichtigen
10.3 |  | Netzebene |  | NS, MS | Netzebenen stellen die Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen dar, in welchen elektrische Energie in Höchst-, Hoch-, Mittel- oder Niederspannung übertragen oder verteilt wird (§ 2 Nr. 10 StromNEV). Den Netzebenen sind Spannungsbereiche zugeordnet. Für die Bestimmung des Qualitätselements sind die Mittel- und die Niederspannungsebenen relevant: Niederspannung (NS): ≤ 1 kV, Mittelspannung (MS): > 1 kV und ≤ 72,5 kV.
10.4 |  | Umspannebene |  | MS/NS, HS/MS | Umspannebenen sind Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in denen die Spannung elektrischer Energie von Höchst- zu Hochspannung, Hoch- zu Mittelspannung oder Mittel- zu Niederspannung geändert wird (§ 2 Nr. 12 StromNEV). In der Umspannebene sind Transformatoren als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel (Sammelschienen) ist insoweit nicht ausreichend. Eine Umspannung innerhalb der einzelnen Netzebenen (z. B. innerhalb der Mittelspannung) ist Bestandteil der jeweiligen Netzebene, vgl. Definition Netzebene.
10.5 |  | Vorgelagerte Netz- oder Umspannebene |  | NS, MS/NS, MS, HS/MS | An die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossene höhere Netz- oder Umspannebene, aus der in der Regel Leistung bezogen wird, vgl. § 14 Abs. 2 StromNEV. Hierbei kann es sich um eine eigene oder fremde Netz- oder Umspannebene handeln.
10.6 |  | Gleiche Netz- oder Umspannebene |  | NS, MS/NS, MS, HS/MS | Direkt mit der eigenen Netz- oder Umspannebene verbundene gleiche Netz- oder Umspannebene eines anderen Netzbetreibers, (siehe auch vgl. hierzu § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV).
10.7 |  | Nachgelagerte Netz- oder Umspannebene |  | NS, MS/NS, MS, HS/MS | An die jeweilige Netz- oder Umspannebene angeschlossene niedrigere Netz- oder Umspannebene. Hierbei kann es sich um eine eigene oder fremde Netz- oder Umspannebene handeln.
10.8 |  | Störungsanlass |  | NS, MS | Die relevanten Störungsanlässe: • atmosphärische Einwirkung, • Einwirkung Dritter, • Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass, • geplante Versorgungsunterbrechungen (sonstiges), • höhere Gewalt sind in den Vorgaben zur formellen Gestaltung des Berichts nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006) definiert. Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage der Bundesnetzagentur einsehbar. Daten zu Störungsanlässen sind für die Nieder- und für die Mittelspannungen anzugeben und auf die Erfassungsjahre 2018, 2019, 2020 sowie 2021 zu beziehen.
10.9 |  | Ortsnetztransformatoren (ONT) |  | MS/NS | Ortsnetztransformatoren (ONT) verbinden die Mittelspannungs- und Niederspannungsnetze zur Speisung der Niederspannungsebene miteinander. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006).
10.10 |  | Letztverbraucher-transformatoren (LVT) |  | MS | Letztverbrauchertransformatoren (LVT) sind Transformatoren, an die ausschließlich Letztverbraucher an das Netz eines Netzbetreibers angeschlossen sind. Die Eigentums- und Betriebsverhältnisse sind dabei unerheblich. Letztverbrauchertransformatoren werden nur zum Netz ihrer Oberspannungsseite gezählt. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006).
10.11 | 2 | Kostenstellen, getrennt nach Netz- und Umspannebenen | Euro | HöS, HöS/HS, HS, HS/MS, MS, MS/NS, NS | Eine Kostenstelle umfasst die Hauptkostenstelle der jeweiligen Netz- oder Umspannebene, die jeweilige Nebenkostenstelle Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung der jeweiligen Netz- oder Umspannebene und für die Niederspannung zusätzlich die Hauptkostenstelle Hausanschlussleitung und Hausanschlüsse. Die Kostenstellen sind auf das Jahr 2020 bzw. auf das 2021 zu beziehen.
10.12 | 3.1, 4.2 | Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher | 1 | HS/MS, MS, MS/NS, NS | Letztverbraucher sind Kunden, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Dies sind bspw. Haushalte, Gewerbebetriebe, Industriebetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe. Maßgeblich für die Zählung der Letztverbraucher sind die Anschlusspunkte. In einem Mehrparteienhaus mit getrennten Haushalten ist jeder Haushalt separat zu zählen. Mehrere Zählpunkte werden am selben Anschlusspunkt zusammengefasst, wenn sie für die Abrechnung von besonderen Verträgen wie z. B. Nachtstromspeicheranlagen, Wärmepumpen etc. erforderlich sind. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung 605/8135, vom 22.02.2006). Nach § 3 Nr. 25 EnWG sind auch Ladepunkte für Elektromobile sowie Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, soweit diese Energie aus dem Netz der allgemeinen Versorgung beziehen zu berücksichtigen. Die Anzahl der Letztverbraucher ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
10.13 | 3.2.1.1, 3.2.2.1, 3.2.3.1, 3.2.4.1, 3.2.5.1, 3.2.6 | Kundenminuten (Summe der unterbrochenen LV * Dauer) je Störungsanlass | min | NS | Die Summe der unterbrochenen Kundenminuten ist das Produkt aus der Anzahl der innerhalb einer (Wieder-) Versorgungsstufe unterbrochenen Letztverbraucher multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-) Versorgungsstufe. Es ist über alle (Wieder-) Versorgungsstufen zu summieren. Vgl. hierzu: Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die Angaben zu den Kundenminuten sind für die Störungsanlässe: • atmosphärische Einwirkung, • Einwirkung Dritter, • Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass, • geplante Versorgungsunterbrechungen (Sonstiges) • höhere Gewalt auf die Erfassungsjahre 2018, 2019, 2020 bzw. 2021 zu beziehen.
10.14 | 3.2.1.2, 3.2.2.2, 3.2.3.2, 3.2.4.2, 3.2.5.2, 3.2.7 | SAIDI | min/a | NS | Der SAIDI ist die Kennzahl der Netzzuverlässigkeit in der Niederspannung. Er beschreibt die durchschnittliche kumulierte Unterbrechungsdauer pro Jahr pro angeschlossenen Kunden. Der SAIDI gibt an, wie lange ein Kunde durchschnittlich im Jahr von der Versorgung mit Elektrizität unterbrochen war. SAIDI = (Dauer einer Versorgungsunterbrechung * unterbrochene Letztverbraucher) / Anzahl der angeschlossenen Letztverbraucher. SAIDI-Werte sind auf die Erfassungsjahre 2018, 2019, 2020 bzw. 2021 zu beziehen.
10.15 | 4.1.1 | Installierte Bemessungs-scheinleistung der Ortsnetz-transformatoren (ONT) | MVA | MS | Es ist die Bemessungsscheinleistung aller installierten Ortsnetztransformatoren (ONT) anzugeben. Eine Anlage gilt als installiert, wenn sie in den laufenden Betrieb des Stromnetzes eingebunden ist und insoweit verwendet wird. Als nicht installiert gelten geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Anlagen. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die installierte Bemessungsscheinleistung ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
10.16 | 4.1.2 | Installierte Bemessungs-scheinleistung der Letztverbraucher-transformatoren (LVT) | MVA | MS | Es ist die Bemessungsscheinleistung aller installierten Letztverbrauchertransformatoren (LVT) anzugeben. Eine Anlage gilt als installiert, wenn sie in den laufenden Betrieb des Stromnetzes eingebunden ist und insoweit verwendet wird. Als nicht installiert gelten geplante, in Bau befindliche sowie stillgelegte Anlagen. Ist die installierte Bemessungsscheinleistung nicht bekannt, ist diese geeignet zu schätzen bzw. die vertraglich vereinbarte maximale Leistung anzugeben. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die installierte Bemessungsscheinleistung ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
10.17 | 4.3 | Anzahl von Anschlusspunkten an fremde Netzbetreiber auf der gleichen Netzebene | 1 | MS | Bei Anschlusspunkten, an denen eine Übergabe an eine direkt mit der eigenen Netzebene verbundene gleiche Netzebene eines fremden Netzbetreibers stattfindet und eine Station (Station mit Netzkuppeltransformator(en) oder Schaltstation) zwischengeschaltet ist, ist die Station als Anschlusspunkt zugrunde zu legen. Eine Station ist dabei genau ein Punkt, an dem die gleiche Netzebene eines fremden Elektrizitätsverteilernetzes angeschlossen ist. Bei Anschlusspunkten, an denen eine Übergabe an eine direkt mit der eigenen Netzebene verbundene gleiche Netzebene eines fremden Elektrizitätsverteilernetzes stattfindet und die über ein durchlaufendes Kabel- bzw. Freileitungssystem (Phasen L1 + L2 + L3) realisiert ist (keine Station zwischengeschaltet), ist für jedes Kabel- bzw. Freileitungssystem ein Anschlusspunkt zu nennen. Anschlusspunkte an geschlossene Verteilernetze gemäß § 110 Abs. 2 EnWG sind nicht zu nennen. Die Anschlusspunkte sind auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
10.18 | 4.4 | Geografische Fläche | km² | MS | Die geografische Fläche bezeichnet diejenige Gesamtfläche, über die sich die Mittelspannungsebene erstreckt. Bei der Ermittlung der geografischen Fläche ist auf die Daten der statistischen Landesämter zurückzugreifen. Liegt das Mittelspannungsnetz innerhalb einer Gemeinde für die der Netzbetreiber die gesamte Konzession besitzt, ist die gesamte Gemeindefläche in die geografische Fläche aufzunehmen. Liegt das Mittelspannungsnetz innerhalb einer Gemeinde, bei der der Netzbetreiber nur über eine Teilkonzession verfügt, ist der Teil der Gemeindefläche in die geografische Fläche aufzunehmen, der der Teilkonzession entspricht. Liegt das Mittelspannungsnetz außerhalb des Konzessionsgebiets, ist nur die Fläche der Gemarkung, in der sich das Mittelspannungsnetz befindet, in die geografische Fläche aufzunehmen. Gemeindefreie Gebiete (abgegrenzte Gebiete, die keiner Gemeinde zuzuordnen und meist unbewohnt sind) sind zu berücksichtigen. Die geografische Fläche ist auf den 31.12. eines Jahres zu beziehen.
10.19 | 4.5.2 | Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kW | MS | Höchste zeitgleiche Summe aller Entnahmen (ohne Netzverluste) aus einer Netzebene. Entnahmen sind Abgaben an Letztverbraucher (das umfasst nach § 3 Nr. 25 EnWG Abgaben an Ladepunkte für Elektromobile sowie auch Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, soweit die-se Energie aus dem Netz der allgemeinen Versorgung beziehen) , geschlossene Verteilernetze, Weiterverteiler und an die nachgelagerte Umspannebene. Die Zeitgleichheit ist auf die jeweilige Netzebene bezogen, d. h. die Höchstwerte können in den einzelnen Netzebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Liegen gemessene Werte für die Ermittlung der zeitgleichen Jahreshöchstlast nicht vollständig vor, ist eine sachgerechte Näherung vorzunehmen. Für Letztverbraucher, bei deren Stromlieferung in der Niederspannung gemäß § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet wird, ist der tatsächliche viertelstundenscharfe Lastverlauf (Restlastkurve bzw. die Summe aus der Abgabe nach synthetischen Lastprofilen und dem Differenzbilanzkreis, ggf. abzüglich der Entnahmen nach Standardlastprofil in höheren Netzebenen) anzuwenden. Für Letztverbraucher in höheren Netzebenen als der Niederspannung, bei deren Belieferung gem. § 12 Abs. 1 StromNZV vereinfachte Verfahren (Standardlastprofil) angewendet werden, ist das Standardlastprofil in Ansatz zu bringen. Energiemengen, die von einer eigenen höheren Netzebene kommen und über die Sammelschiene auf der höheren Spannungsseite einer Umspannstation wieder zurück in die eigene gleiche höhere Netzebene fließen (Durchleitung), sind nicht der Umspannebene zuzuordnen, sondern verbleiben in der höheren Netzebene. Somit ergeben sich für solche Lastflüsse keine Ausspeisungen/Entnahmen in die nachgelagerte Umspannebene sowie keine Rückspeisungen von der Umspannebene in die höhere Netzebene. Die Eigentumsverhältnisse bei der Sammelschiene sind dabei nicht relevant. Die zeitgleichen Jahreshöchstlasten sind die Erfassungsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 zu beziehen.
10.20 | 4.5.1 | Korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen (zeitgleiche Jahreshöchstlast ohne die Entnahmen von Netzbetreibern auf gleicher Spannungsebene) | kW | NS, MS | Die korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast ist eine modifizierte zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen. Hier ist die zeitgleiche Jahreshöchstlast ohne die entnommenen Lasten von fremden Elektrizitätsverteilernetze anzugeben, die mit der gleichen Netzebene an die betrachtete Netzebene des Netzbetreibers angeschlossen sind, d. h. die horizontal an das eigene Netz angeschlossen sind (sog. Weiterverteiler auf gleicher Spannungsebene). Elektrizitätsverteilernetze in diesem Sinne sind ausschließlich Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung nach § 3 Nr. 17 EnWG. Im Übrigen gelten die Aussagen zur Definition zeitgleiche Jahreshöchstlast über aller Entnahmen (4.5.2). Die korrigierten zeitgleichen Jahreshöchstlasten sind auf die Erfassungsjahre 2018, 2019, 2020 und 2021 zu beziehen.
10.21 | 4.6.1.1, 4.6.2.1, 4.6.3.1, 4.6.4.1, 4.6.5.1 | BSL-Minuten ONT (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung ONT * Dauer) je Störungsanlass | min * MVA | MS | Summe der Produkte aus installierter Bemessungsscheinleistung der innerhalb einer (Wieder-) Versorgungsstufe unterbrochenen Netzkuppeltransformatoren (ONT) multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-) Versorgungsstufe. Vgl. Vorgaben zur formalen Gestaltung des Berichtes nach § 52 S. 5 EnWG (Allgemeinverfügung Az. 605/8135 vom 22.02.2006). Die Angaben sind für die Störungsanlässe: • atmosphärische Einwirkung, • Einwirkung Dritter, • Zuständigkeitsbereich des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass, • geplante Versorgungsunterbrechungen (Sonstiges) • höhere Gewalt auf die Erfassungsjahre , 2018, 2019 2020 und 2021 zu beziehen.
10.22 | 4.6.1.2, 4.6.2.2, 4.6.3.2, 4.6.4.2, 4.6.5.2 | BSL-Minuten LVT (Summe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung LVT * Dauer) je Störungsanlass | min * MVA | MS | Summe der Produkte aus installierter Bemessungsscheinleistung der innerhalb einer (Wieder-) Versorgungsstufe unterbrochenen Letztverbrauchertransformatoren (LVT) multipliziert mit der Dauer der Versorgungsunterbrechung in der jeweiligen (Wieder-) Versorgungsstufe. Sonst wie zuvor.
10.23 | 4.6.1.3, 4.6.2.3, 4.6.3.3, 4.6.4.3, 4.6.5.3, 4.6.7 | ASIDI | min/a | MS | Der ASIDI ist – vergleichbar dem SAIDI für die Niederspannung – die Kennzahl der Netzzuverlässigkeit in der Mittelspannung. ASIDI = (Dauer einer Versorgungsunterbrechung * unterbrochene Bemessungsscheinleistung) / installierte Bemessungsscheinleistung ASIDI-Werte sind auf die Erfassungsjahre 2018, 2019, 2020 bzw. 2021 zu beziehen.