## Ausfüllhinweise
Erhebungsbogen zu Maßnahmen ÜNB und VNB - Ausfüllhinweise
Allgemeine Hinweise
Meldezeitpunkt
Die Übermittlung des Erhebungsbogens für den jeweiligen Monat hat bis zum 15. des übernächsten Monats zu erfolgen (z.B. Übermittlung Januar zum 15. März).
Farbliche Hervorhebung einzelner Spalten im Erhebungsbogen
In dem Erhebungsbogen sind die einzelnen Spalten farblich unterschiedlich hervorgehoben, um zu kennzeichnen, welche Spalten von welchem Netzbetreiber auszufüllen sind: - Hellgrau: Spalten sind von allen Netzbetreibern zu befüllen. - Hellblau: Spalten sind nur vom anweisenden Netzbetreiber zu befüllen. - Hellgrün: Spalten sind nur vom anfordernden Netzbetreiber zu befüllen. Die Datenmeldungen müssen separat durch die anfordernden sowie die anweisenden Netzbetreiber erfolgen. In dem Fall, wenn der anfordernde und anweisende Netzbetreiber identisch sind, wird eine Zeile vollständig ausgefüllt.
Betriebsnummer
Es ist die Betriebsnummer einzutragen, welche Ihnen durch die Bundesnetzagentur im Rahmen der Stammdatenerhebung zugeteilt wurde (10XXXXXX).
Korrekturmeldung
Wurde im Rahmen der monatlich übermittelten Meldungen ein fehlerhafter Bogen übermittelt, ist bei der Korrekturmeldung der Bogen erneut vollständig zu übermitteln.
Meldung des Gegengeschäfts
Es ist auch das Gegengeschäft (Mengen und Kosten) für den jeweiligen Einsatz zu melden. Die Kosten für die Reduzierung und die Erhöhung sind getrennt anzugeben (einmal bei der Reduzierung UND einmal bei der Erhöhung). Die Meldung des bilanziellen Ausgleichs kann für mehrere (zeitgleiche) Maßnahmen zusammengefasst werden.
Vom anfordernden und anweisenden Netzbetreiber zu befüllende Datenfelder
ID-Nummer (anfordernd & anweisend)
Es ist die ID-Nummer der steuerbaren Ressource (SR), der Clusterressource (CR) oder der Steuergruppe (SG) einzutragen, die zur Behebung des Engpasses angefordert bzw. angewiesen wurden. Bei der ID-Nummer handelt es sich um eine alphanummerische, 11-stellige Identifikationsnummer, die zentral durch die Energie Codes und Services GmbH ausgegeben wird.
Netzbetreiber (Anfordern, Anweisend)
Geben Sie hier bitte den anfordernden und/oder. anweisenden Netzbetreiber an. Die Angabe soll mit einem dreistelligen Kürzel erfolgen, welches jedem Netzbetreiber zugeteilt wird. Aus dem bisherigen Einspeisemanagement-Meldeverfahren sind den daran bisher beteiligten Netzbetreibern die Kürzel bereits bekannt. Eine Liste aller Netzbetreiber mit den entsprechenden Kürzeln wird vor Umstellung des Meldeverfahrens veröffentlicht. Bei gemeinsamen Anforderungen werden alle beteiligten ÜNB aufgeführt. Dies umfasst auch die ausländischen ÜNB, für die die jeweiligen Kürzel aufgeführt werden. Der unterlagerte Netzbetreiber führt jeweils nur den bei ihm direkt anfordernden Anschluss-ÜNB auf.
Datum, Zeit und Dauer der Maßnahme
Die Dauer der Maßnahme ist mit Datum und Zeit des Beginns sowie Ende der Maßnahme in die Felder „von“ und „bis“ einzutragen. Das Format ist „TT.MM.JJJJ hh:mm“. Dauert eine Maßnahme über die Tagesgrenze hinaus an, sind alle Tage einzeln (in einer eigenen Zeile) anzugeben (Als Ende ist das Datum des Folgetags mit 00:00 Uhr einzutragen). Beispiel:
Vom anfordernden Netzbetreiber zu befüllende Datenfelder
Art der Maßnahme
Die Art der Maßnahme ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen. Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Redispatch (Einzelmaßnahme) • Redispatch (Gesamtoptimierung) • Countertrading
Ursache der Maßnahme
Die Ursache der Maßnahme ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen. Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Strombedingt • Spannungsbedingt • Anforderung aus dem Ausland • Sonstiges
Auslösender Prozess
Der auslösende Prozess der Maßnahme ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen Bitte unterscheiden Sie zwischen: • WAPP • Externe Anforderung • PRD1 • Trilateral CH-DE-FR • PRD2 (DACF) • Testbetrieb • Netzbauprojekte • Intraday (IDCF und C2RT werden nicht weiter unterschieden) • Probestart (NetzRes) • Probeabruf (KapRes) • Testfahrt (KapRes) • MinKap • Funktionstest (KapRes) • Spannungshaltung (präventiv) • VNB Prozess Die hier aufgelisteten Prozesse betreffen hauptsächlich ÜNB. Für den Fall, dass ein VNB-interner Prozess der Auslöser ist, verwenden Sie bitte die Option "VNB-Prozess".
Geographische Komponente
Die geographische Komponente ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen. Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Regelzonenübergreifend • Regelzonenintern • Grenzüberschreitend
Richtung
Die Richtung der Maßnahme ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Reduzierung • Erhöhung
Arbeit
Die reduzierte oder erhöhte Arbeit ist in MWh und vorzeichenlos anzugeben.
Vom anweisenden Netzbetreiber zu befüllende Datenfelder
Energieträger
Der jeweiligen Energieträger der geregelten Anlage(n) ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen. Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Unbekannt (z.B. Börse) • Braunkohle • Steinkohle • Erdgas • Mineralölprodukte • Abfall (nicht biologisch abbaubarer Anteil) • Pumpspeicher • Kernenergie • Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) • Verbraucher • Batteriespeicher • Sonstige Speichertechnologien • Wind (onshore) • Wind (offshore) • Solar • Biomasse einschl. Biogas • Abfall (biologisch abbaubarer Anteil) • Deponie-, Klär- und Grubengas • Speicherwasser (ohne Pumpspeicher) • Laufwasser • Geothermie • Kombination von Erneuerbaren Energien (Ausnahmefall) Wenn eine steuerbare Ressource (EE) nicht einem einzelnen Energieträger zuzuordnen ist (Ausnahmefall), wählen Sie bitte „Kombination von Erneuerbaren Energien (Ausnahmefall)“ aus. Wenn ein Kraftwerk mit mehreren Energieträgern betrieben wird und bei einem Standortabruf nicht genau differenziert werden kann, wählen Sie bitte den Hauptenergieträger aus. (Eine Vermischung von Konventionellen, KWK und EE ist wegen der Mindestfaktoren nicht möglich).
Einspeisevorrangberechtigter Strom
Hier ist immer anzugeben, ob es sich beim abgeregelten Strom um einen einspeisevorrangberechtigten Strom handelt. Bitte unterscheiden Sie zwischen den folgenden Antwortoptionen: • Wärmegekoppelter KWK-Strom aus "hocheffizienten" KWK-Anlagen mit erhöhten Flexibilitätsanforderungen nach § 13 Abs. 1b Nr. 1 EnWG • Wärmegekoppelter KWK-Strom aus "hocheffizienten" sonstigen KWK-Anlagen nach § 13 Abs. 1b Nr. 2 EnWG • EE-Strom • Nein Für das Hochfahren wird diese Angabe nicht benötigt.
Regelzone
Es ist die Regelzone anzugeben, in der die Anlage(n) angewiesen wurde(n). Sind zwei Regelzonen betroffen trenn sie diese durch ein „/“.
Land; Bundesland
Es ist das Bundesland anzugeben, in dem die abgeregelte Anlage steht. Sollte diese Information nicht zur Verfügung stehen, ist das Bundesland anzugeben, in dem sich der Netzverknüpfungspunkt befindet, an den die abgeregelte Anlage angeschlossen ist. Bei im Ausland abgeregelten Anlagen geben Sie bitte das jeweilige Land an. Bei gleichem Energieträger aber mehreren Bundesländern ist die steuerbare Ressource einem Bundesland zuzuordnen (Bitte erläutern Sie im Kommentarfeld die Zuordnung). Der jeweiligen Energieträger der geregelten Anlage(n) ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen. Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Baden-Württemberg • Bayern • Berlin • Brandenburg • Bremen • Hamburg • Hessen • Mecklenburg-Vorpommern • Niedersachsen • Nordrhein-Westfalen • Rheinland-Pfalz • Saarland • Sachsen • Sachsen-Anhalt • Schleswig-Holstein • Thüringen • Belgien • Dänemark • Frankreich • Luxemburg • Niederlande • Österreich • Polen • Schweiz • Tschechische Republik
Bei Kraftwerken (wenn nicht steuerbare Ressourcen, sondern Kraftwerke wie bisher im Redispatch in Anspruch genommen werden)
Klarname
Die Art der Kennzeichnung bleibt den Unternehmen freigestellt, allerdings muss sie über die Zeit gleichbleiben (einmalige freigestellte Festlegung der Unternehmen), um eine Zuordnung zu ermöglichen. Einsatz von Netzreserve muss gekennzeichnet werden. Beispiele: "NetzreservekraftwerkXYZ oder ReserveKW_123 etc.".
MaStR-Nummer
Die zwölfstellige MaStR-Nummer ist nur anzugeben, wenn die Ressource bereits im Marktstammdatenregister registriert ist. Die MaStR-Nummer besteht aus drei Buchstaben, die die Marktfunktion beschreiben, der Versionsnummer ("9"), zehn zufälligen Ziffern, einer Prüfziffer und ggf. einem zweistelligen Suffix.
Richtung
Die Richtung der Maßnahme ist mit Hilfe des Auswahlfeldes zu treffen. Bitte unterscheiden Sie zwischen: • Reduzierung • Erhöhung
Maximale Leistungsreduzierung/-erhöhung
Wurde im Zuge der Maßnahme Leistung reduziert/ erhöht, ist die maximal angeforderte Leistung während der Maßnahme am jeweiligen Tag in Megawatt (MW) einzutragen.
Arbeit
Die reduzierte oder erhöhte Arbeit ist in MWh und vorzeichenlos anzugeben.
Geschätzter finanzieller Ausgleich (Geschäft/Reduzierung) von EE-Anlagen oder Erstattung nicht verbrauchter Brennstoffe (Geschäft/Reduzierung) von konventionellen Anlagen oder Kosten für den bilanziellen Ausgleich (Gegengeschäft/Erhöhung)
• Es ist der geschätzte finanzielle Ausgleich für den jeweiligen Energieträger in Euro anzugeben. Dieser geschätzte finanzielle Ausgleich ergibt sich dabei aus dem bereits abgerechneten und einer Schätzung des noch nicht abgerechneten finanziellen Ausgleichs. Der geschätzte finanzielle Ausgleich ist von den Netzbetreibern anzugeben, die nach § 13 a Abs. 2 EnWG und i.V.m. § 14 Abs. 1 und Abs. 1 c EnWG zur Auszahlung dieses Ausgleichs an den Anlagenbetreiber verpflichtet sind. • Im Fall der Reduzierung von konventionellen Anlagen ist die geschätzte Erstattung nicht verbrauchter Brennstoffe anzugeben. Die Angabe erfolgt ausschließlich durch die VNB und wird mit einem negativen Vorzeichen versehen. • Es sind auch die Kosten für den bilanziellen Ausgleich für den jeweiligen Einsatz (Gegengeschäft/ pos. Redispatch) zu melden. Bei einer Beschaffung über die Börse kann die Meldung des bilanziellen Ausgleichs für mehrere (zeitgleiche) Maßnahmen zusammengefasst werden. Die Kosten für die Reduzierung und die Erhöhung sind getrennt anzugeben (einmal bei der Reduzierung UND einmal bei der Erhöhung).
Einhaltung des Einspeisevorrangs
Es sind alle KWK- bzw. konventionellen Anlagen anzugeben (MaStR-Nummer), die an die Netzebenen 2-5 angeschlossen sind, die eine vergleichbare Wirkung auf den Netzverknüpfungspunkt zum vorgelagerten Netz haben wie EE-Anlagen, die Gegenstand von negativem Redispatch waren und deren negatives Redispatch-Potenzial nicht zum Redispatch herangezogen wurden.
Kommentarfeld
Hier können zusätzliche Informationen, die Maßnahme betreffend, ergänzt werden.

## Fragebogen
Betriebsnummer
|  |  | Ausfüllhinweis: |  | alle NB
Anfordernd
Anweisend
Anfordernd | Anweisend | Anfordernd | Anweisend | Zeit |  | Anfordernd | [5 empty] | Anweisend
ID |  | Netzbetreiber |  | Von (TT.MM.JJJJ hh:mm) | Bis (TT.MM.JJJJ hh:mm) | Art der Maßnahme | Ursache der Maßnahme | Auslösender Prozess | Geographische Komponente | Richtung | Arbeit (MWh) | Energieträger | Einspeisevorrang-berechtigter Strom | Regelzone | Land; Bundesland | Bei Kraftwerken |  | Richtung | Max. Leistungs- reduzierung/-erhöhung (MW) | Arbeit (MWh) | • Geschätzter finanzieller Ausgleich (Geschäft/Reduzierung) von EE-Anlagen • Erstattung nicht verbrauchter Brennstoffe (Geschäft/Reduzierung) von konventionellen Anlagen • Kosten für den bilanziellen Ausgleich (Gegengeschäft/Erhöhung) (Euro) | Einhaltung des Einspeisevorrangs KWK- bzw. konventionellen Anlagen, • die an die Netzebenen 2-5 angeschlossen sind, • die eine vergleichbare Wirkung auf den Netzverknüpfungspunkt zum vorgelagerten Netz haben wie EE-Anlagen, die Gegenstand von negativem Redispatch waren, • und deren negatives Redispatch-Potenzial nicht zum Redispatch herangezogen wurden. (MaStR-Nr.) | Kommentarfeld
[16 empty] | Klarname (Netzreserve bitte kennzeichnen) | MaStR-Nr.

## Daten (hidden)
Unbekannt (z.B. Börse) | Baden Württemberg | WAPP | Wärmegekoppelter KWK-Strom aus "hocheffizienten" KWK-Anlagen mit erhöhten Flexibilitätsanforderungen nach § 13 Abs. 1b Nr. 1 EnWG
Braunkohle | Bayern | PRD1 | Wärmegekoppelter KWK-Strom aus "hocheffizienten" sonstigen KWK-Anlagen nach § 13 Abs. 1b Nr. 2 EnWG
Steinkohle | Berlin | PRD2 (DACF) | EE-Strom
Erdgas | Brandenburg | Intraday (IDCF und C2RT werden nicht weiter unterschieden) | Nein
Mineralölprodukte | Bremen | MinKap
Abfall (nicht biologisch abbaubarer Anteil) | Hamburg | Spannungshaltung (präventiv)
Pumpspeicher | Hessen | Externe Anforderung
Kernenergie | Mecklenburg-Vorpommern | Trilateral CH-DE-FR
Sonstige Energieträger (nicht erneuerbar) | Niedersachsen | Testbetrieb
Verbraucher | Nordrhein Westfalen | Netzbauprojekte
Batteriespeicher | Rheinland-Pfalz | Probestart (NetzRes)
Sonstige Speichertechnologien | Saarland | Probeabruf (KapRes)
Wind (onshore) | Sachsen | Testfahrt (KapRes)
Wind (offshore) | Sachsen-Anhalt | Funktionstest (KapRes)
Solar | Schleswig-Holstein | VNB Prozess
Biomasse einschl. Biogas | Thüringen
Abfall (biologisch abbaubarer Anteil) | Belgien
Deponie-, Klär- und Grubengas | Dänemark
Speicherwasser (ohne Pumpspeicher) | Frankreich
Laufwasser | Luxemburg
Geothermie | Niederlande
Kombination von Erneuerbaren Energien (Ausnahmefall) | Österreich
Polen
Schweiz
Tschechien
nicht zutreffend (Börse)